Especificaciones Técnicas

- OBJETO:

Los efectos cotizados deberán cumplimentar con los requerimientos mínimos que se detallan a continuación.

- CONDICIONES GENERALES:

Detalle de los efectos a adquirir:

| Nro | Denominación / Especificaciones |
| --- | --- |
| 1 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM PRESENTACION POR POR 100 METROS - COLOR: |
| 2 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM PRESENTACION POR POR 100 METROS - COLOR: |
| 3 | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: |
| 4 | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: |
| 5 | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: |
| 6 | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: |
| 7 | LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 32A |
| 8 | DISYUNTOR 25 AMP DIFERENCIAL TIPO SCHNEIDER ELECTRIC |
| 9 | DISYUNTOR 25 AMP DIFERENCIAL TIPO SCHNEIDER ELECTRIC |
| 10 | CINTA AISLADORA 3M - 175 (EX 770) 18 3 MTS . COLOR: |
| 11 | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA |
| 12 | CAÑO DE PVC 25mm |
| 13 | CODO DE PVC 25mm |
| 14 | LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 16A |
| 15 | UNION DE PVC 25mm |
| 16 | CONECTOR DE PVC 25mm |
| 17 | CONECTOR DE PVC 20mm |
| 18 | UNION DE PVC 20mm |
| 19 | GRAMPA OMEGA 25mm |
| 20 | GRAMPA OMEGA 20mm |
| 21 | ENCHUFE HEMBRA 380V 16Amp (IP PARED 5 PINES) |
| 22 | TABLERO PARA TERMICA TETRAPOLAR 16 BOCAS |
| 23 | CAJA RECTANGULAR 10X5X5 PARA EXTERIOR |
| 24 | CAJA RECTANGULAR PARA EMBUTIR 10X5X5 |

- RECEPCIÓN:

- Lugar de prestación: En las instalaciones de la UTYR Residencia Cosquín, sito en Av. Costanera Capitán Omar Castillo S/N (Esquina María Eloísa) – Cosquín – Córdoba.