ESPECIFICACION TECNICA DE LOS MATERIALES DE MATAFUEGOS

**DELEGACION PROVINCIAL LA PLATA**

**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

* CANTIDAD DE MATAFUEGOS DE 5 KG A BASE DE POLVO ABC: 4
* CANTIDAD DE MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE AGUA H2O: 1.
* CANTIDAD DE MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE POLVO ABC: 4
* CANTIDAD DE MATAFUEGOS DE 3.5 KG A BASE DE CO2: 1.
* CERTIFICACIONES IRAM: 10 CERTIFICACIONES

**DIRECCION DEL SERVICIO**:

- SEDE DIAG. 77 Nº 501 La Plata Bs As (\*)

- SEDE CALLE 45 Nº 377 La Plata Bs As

Los matafuegos deberán ser retirados y entregados de los lugares detallados, en el horario de 08:00 a 13:00 de lunes a viernes, según lo convenido con anterioridad con los encargados.

- Deberán poseer las etiquetas con el detalle correspondiente (fecha de recarga, vencimiento, etc.)

Se adjunta descripción de los matafuegos

* MATAFUEGOS DE 5 KG A BASE DE POLVO ABC: 4 (\*)
* MATAFUEGOS DE 3.5 KG A BASE DE CO2: 1.
* MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE POLVO ABC:4
* MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE AGUA H2O: 1

**Nº DE EQUIPO DE MATAFUEGOS:**

27532 • MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE POLVO ABC

33538 • MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE POLVO ABC

29789 • MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE POLVO ABC

28102 • MATAFUEGO DE 10 KG A BASE DE POLVO ABC

693907 • MATAFUEGOS DE 3.5 KG A BASE DE CO2

326668 • MATAFUEGOS DE 10 KG A BASE DE AGUA H2O

320629 • MATAFUEGO DE 5 KG A BASE DE POLVO ABC (\*)

940091 • MATAFUEGO DE 5 KG A BASE DE POLVO ABC (\*)

94005 • MATAFUEGO DE 5 KG A BASE DE POLVO ABC (\*)

941297 • MATAFUEGO DE 5 KG A BASE DE POLVO ABC (\*)