## Hoja1
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS |  |  |  |  | “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Oferta Nº | Señor: |  |  |  | CUIT:
Dirección:
Localidad:
Sirvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación,de acuerdo al Procedimiento General de Compras y Contrataciones del IOSFA y las adjuntas cláusulas particulares VALOR DEL PRESENTE PLIEGO: $ 0,00
LICITACION PRIVADA N° 19/2023
APERTURA DE LAS OFERTAS
DIA | MES | AÑO | HORA
23 | AGO | 2023 | 10:00
LUGAR: | Según Pliego
Reng | Cant | U/Med | Descripción del efecto |  | Marca | P.Unitario | Total
DELEGACION AUXILIAR LIBERTADOR
1 | 55 | unidad | TUBO FLUORESCENTE DE 40W - SIMILAR PHILIPS
2 | 50 | unidad | REACTANCIA CHATAS - 40W - SIMILAR ITALAVIA
3 | 60 | unidad | ARRANCADOR 40W - SIMILIAR PHILIPS
DELEGACION CAMPO DE MAYO
4 | 21 | unidad | TOMAS DE CORRIENTE ELECTRICA MULTIPLES PARA PERISCOPIO PISO CANAL ACCESORIO PERISCOPIO
5 | 28 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA MODULO CAMBRE S.XXY TOMA COMBINADA
6 | 10 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA 1.PUNTO Y 1 TOMA BLANCO PURO
7 | 10 | unidad | BASTIDOR 5X10 C/ O SIN TAPA BASTIDOR VERONA B. O. / REGINA
8 | 10 | unidad | TAPA PARA BASTIDOR MATERIAL DE PLASTICO TAPA VERONA B.O REC BLANCA
9 | 10 | unidad | MODULO TAPA CIEGA COLOR BLANCO TAPON CIEGO BLANCO
10 | 20 | unidad | MODULOS JELUZ M 575 MODULOS JELUZ M 575 MODULO VERONA COMPUT RJ/45 ARM
11 | 200 | unidad | CABLE P/TIERRA VERDE AMARILLO, ROLLOS CABLE PARA TIERRA VERDE AMARILLO ROLLOS X 2,5MM X 200 MTS CABLE 1 X 2.5 MM - SIMILAR ARGENPLAS
12 | 10 | unidad | TIRAS DE 2 M CADA UNA CABLE CANAL CABLE CANAL 40X30 X 2MTS CABLE CANAL 40X30 X 2MTS
DELEGACION PROVINCIAL LA PLATA
13 | 12 | unidad | LISTÓN CON TUBO LED CON ZÓCALO-120CM 16W FRÍA LISTON ECCO LED 2x18W-1.20 CM CON LUVER INDULAF
14 | 54 | unidad | LISTÓN CON TUBO LED CON ZÓCALO-120CM 16W FRÍA TUBO LED 18W -T8G3R18-65BAW-TBC
15 | 8 | unidad | LUZ DE EMERGENCIA 60 LEDS - ALTA LUMINOSIDAD - ENCENDIDO AUTOMATICO AL CORTE - BATERIA RECARGABLE DE DE LARGA VIDA UTIL - PORTATIL O AMURADO - CON INDICADOR DE CARGA
16 | 2 | unidad | REFLECTOR 50W TIPO LED - LUZ FRIA
17 | 10 | unidad | BASTIDOR 5X10 C/ O SIN TAPA BASTIDOR STD/MIG15080/81
18 | 10 | unidad | TAPA PARA BASTIDOR MATERIAL DE PLASTICO TAPA STD/MIG.BCA,MAF.25098/99/2/3
19 | 10 | unidad | TAPA PARA BASTIDOR MATERIAL DE PLASTICO TAPA ACCESORIOS 20092/93/94-60092
20 | 20 | unidad | MODULOS DE 1 PUNTO MODULO PUNTO 40-45 50/51 - Tipo JELUZ
21 | 6 | unidad | LISTÓN CON TUBO LED CON ZÓCALO-120CM 16W FRÍA liston fiumicino 1*36w con louver indular
22 | 100 | metros | CABLE 1X1.50MM X MT CABLE 1X1.50MM X MT
23 | 3 | unidad | ZAPATILLA PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - LARGO 2 MTS
24 | 3 | unidad | LAMPARA LED 30W DE ALTA POTENCIA
25 | 3 | unidad | CINTA AISLADORA DE PVC colores, verde, rojo , negro - medidas: 19MM X 20MTS
26 | 10 | unidad | CABLE CANAL POR TIRAS medidas de 2mts cada una
27 | 10 | unidad | CAJA RECTANGULAR PARA CABLECANAL Medidas: largo, ancho, profundidad 13,5cm x 8,5 cm x 3,5cm
HOTEL CONDOR
28 | 100 | unidad | LAMPARA LED 7W Luz cálida
29 | 100 | unidad | LAMPARA LED 7W LUZ FRIA - MATERIAL DE ELECTRICIDAD
30 | 50 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
31 | 50 | unidad | TUBO FLUORESCENTE de 20 w - tipo PHILIPS LUZ FRIA
32 | 25 | unidad | TUBOS FLUORESCENTES DE 20 W PHILIPS TUBOS FLUORESCENTES DE 20 W PHILIPS LUZ CALIDA
33 | 50 | unidad | MODULOS DE 1 PUNTO MODULO PUNTO 40-45 50/51 - Tipo JELUZ COLOR BLANCO
34 | 50 | unidad | MODULOS TOMA ART.5011 Tipo Jeluz COLOR BLANCO
35 | 600 | MTS | CABLE 1X1.50MM X MT CABLE 1X1.50MM X MT por metro color indistinto
36 | 50 | unidad | MODULO TAPA CIEGA COLOR BLANCO COLOR BLANCO
37 | 15 | unidad | DIMMER VENTILADOR 150W Para ventilador de techo. COLOR BLANCO
38 | 62 | BLISTER | PILAS AA FORMA CILINDRICA - PRESENTACIÓN PACK X 8 UNIDADES
39 | 50 | BLISTER | PILAS AAA FORMA CILINDRICA - PRESENTACIÓN PACK DE 4 UNIDADES
40 | 50 | unidad | BATERIA 9V POR UNIDAD, FORMA RECTANGULAR
41 | 60 | unidad | TIRAS DE CABLE CANAL Presentacion de 2 mt
42 | 20 | unidad | CAPACITOR 2,5 UF PARA VENTILADOR - TIPO DUCATI
43 | 50 | unidad | LAMPARA DICROICA LED 7W LUZ FRIA
44 | 50 | unidad | TAPA PARA BASTIDOR MATERIAL DE PLASTICO
45 | 25 | unidad | TOMA CORRIENTE EXTERIOR TOMA CORRIENTE EXTERIOR
46 | 100 | unidad | LAMPARA LED 6W LUZ FRIA
47 | 100 | unidad | LAMPARA LED 6W LUZ CALIDA
48 | 50 | unidad | LAMPARA LED 30W DE ALTA POTENCIA
49 | 50 | unidad | BASTIDOR 5X10 C/ O SIN TAPA
50 | 50 | unidad | PERILLA INTERRUPTOR PARA VELADOR
51 | 40 | unidad | ZOCALO PARA DICROICA PARA LED
52 | 20 | unidad | LAMPARA BIPIN G9 4W/220V LUZ FRIA
53 | 20 | unidad | LAMPARA BIPIN G9 4W/220V LUZ CALIDA
54 | 20 | unidad | LAMPARA BIPIN 12V 20/50W TRANSPARENTE
55 | 100 | metros | CABLE PARALELO 2 X 0.75 NUMERO DE CONDUCTORES 2 - POR METRO
56 | 200 | metros | CABLE PARALELO 2 X 1.50 NUMERO DE CONDUCTORES 2 - POR METRO
57 | 25 | unidad | LAMPARA DICROICA LED 7W LUZ FRIA
DELEGACION PROVINCIAL TANDIL
58 | 3 | unidad | ZAPATILLA PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - LARGO 2 MTS
59 | 30 | metros | CABLE UNIPOLAR CABLE UNIPOLAR 1x4mm color Marron x mts Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color marrón, normalizado
60 | 30 | metros | CABLE UNIPOLAR 1x4mm color Celeste x mts Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color celeste, normalizado IRAM, por mts.
61 | 30 | metros | CABLE P/TIERRA VERDE AMARILLO, ROLLOS CABLE PARA TIERRA VERDE AMARILLO ROLLOS X 2,5MM X 200 MTS
62 | 2 | unidad | CAJA ESTANCO MEDIDAS 10 X 10 CM
63 | 21 | metros | CAÑO RIGIDO 20MM X 3 MTS MATERIAL DE PVC RIGIDO
64 | 1 | unidad | LAMPARA LED 30W DE ALTA POTENCIA LUZ CALIDA
65 | 30 | unidad | CONECTOR DE PVC conector de pvc de 40mm IP 40.
66 | 4 | unidad | LAMPARA SUPERFICIAL LED FORMA REDONDA 18W LUZ CALIDA
DELEGACIÓN PUERTO BELGRANO
67 | 30 | unidad | LAMPARA LED Lámpara clásica LED 15W E27. Luz día, tipo: SICA.
68 | 20 | unidad | LAMPARA LED Panel Embutir Cuadrado 24W, Frío. Tipo: Macroled. cuerpo de vidrio, contorno de aluminio, emedida interna: 24,5cm medida externa:29cm
69 | 15 | unidad | LAMPARA LED EQUIVALENTE A 18 W PANEL Flat Cuadrado. Tipo: Macroled. 220V- Frío 6500K Frío.
70 | 22 | unidad | PLAFON LISTON - PARA TUBO LED de 18W; DIMENSIÓN 1,20MTS Plafón con LOUVER - Doble para 2 Tubos Led 120cm 220v.
AFPR MESOPOTAMIA
71 | 1 | unidad | REFLECTOR 50W TIPO LED - LUZ FRIA Aclaraciòn: reflector LED 100W Luz fria
72 | 10 | unidad | TUBO LED 2 2.40 metros 45W
73 | 4 | unidad | TUBO LED 1.20 metros 18W
DELEGACION PROVINCIAL SANTA FE NORTE
74 | 20 | unidad | TUBOS FLUORESCENTES DE 20 W - SIMILAR PHILIPS
75 | 15 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC lumenes 960 lm, luz fria
76 | 4 | unidad | SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO ELECTRONICO - RANGO 0 A 12M
77 | 20 | metros | ROLLO DE CABLE TIPO TALLLER de 2 x 2,5mm x 1 mt
78 | 10 | unidad | FICHA MACHO 10 AMP BIPOLAR DE 3 PATAS voltaje nominal 220v-presentacion por 10 FICHAS
79 | 10 | unidad | FICHAS HEMBRA KALOP DE 10 AMP FICHAS HEMBRA KALOP DE 10 AMP voltaje nominal - presentaciono por 10 ficha hembra
80 | 4 | Unidad | ZAPATILLA PROLONGADOR de 4 tomas - largo de 12 metros - colo blanco Unidad
81 | 5 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA llave armada interruptor, voltaje 220v
DELEGACION AUXILIAR RECONQUISTA
82 | 3 | unidad | LAMPARA LED 35W LUZ FRIA Lampara Led 40w - E27 6000K-Marca: Tipo o Similar Inter Good
83 | 10 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC Lampara Bulb Led 12 W 60A
84 | 3 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA
85 | 6 | unidad | TAPA PARA BASTIDOR MATERIAL DE PLASTICO TAPA PARA BASTIDOR 3 PUNTO COLOR BLANCO
86 | 3 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA LLAVE CON 2 TOMA
87 | 4 | unidad | PLAFON CUADRADO LED 18 W PLAFON CUADRADO LED 18W MED.22X22CM
88 | 3 | unidad | CINTA AISLADORA DE PVC colores, verde, rojo , negro - medidas: 19MM X 20MTS
89 | 2 | unidad | BUSCAPOLO TIPO COMUN - RANGO DE TENSION 220/380V - DETECTOR LUMINICO
90 | 6 | unidad | PROLONGADOR MULTINORMA ZAPATILLA 5 TOMAS 5 METROS
DELEGACION PROVINCIAL MISIONES
91 | 13 | unidad | MACROLED PANEL 595X595MM 40W 3600LM FRIO PANEL PLAFON - 595x595mm 40W 3600lm FRIO MATERIAL DE PLASTICO-FORMA CUADRADA
92 | 11 | unidad | LUMENAC BACKLIGHT PANEL EMPL.LED 40W 4000LM NEUTRO MATERIAL DE PLASTICO FORMA CUADRADA
93 | 4 | unidad | MACROLED PANEL PANEL PLAFON - 595X595MM 40W 3600LM CALIDO MATERIAL DE PLASTICO-FORMA CUADRADA
DELEGACION PROVINCIAL CHACO
94 | 13 | unidad | PROTECTOR DE TENSION 4500W DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
95 | 5 | unidad | PROTECTOR DE TENSION 2200W DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
96 | 6 | unidad | ZAPATILLA PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - LARGO 2 MTS
97 | 12 | unidad | PILAS AAA FORMA CILINDRICA - PRESENTACIÓN PACK DE 4 UNIDADES
98 | 4 | unidad | PILAS AA FORMA CILINDRICA - PRESENTACIÓN PACK X 8 UNIDADES
DELEGACION PROVINCIAL FORMOSA
99 | 20 | unidad | LLAVE TERMICA PRESENTACION BIPOLAR 40 AMP - SIMILAR SICA
100 | 20 | unidad | PROLONGADOR MULTINORMA Zapatilla electrica. PROLONGADOR ELECTRICO 4TM 2.5 METROS
101 | 18 | unidad | FICHA TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 2 X 10 AA - ELEMENTO FICHA LLAVE EXTERIOR
102 | 40 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO - SECCION 1 X 4MM² CABLE POR 1 METRO DE 4MM
103 | 42 | unidad | LAMPARA LED 10W E 27 LD 6000K - fría
104 | 30 | unidad | CABLECANAL MATERIAL PVC - FORMATO LINEAL - PRESENTACION 2 MTS CON ADHESIVO
DELEGACIÓN PROVINCIAL CÓRDOBA
105 | 40 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
106 | 15 | unidad | FICHA HEMBRA DE 10 AMP Tipo Kalop
107 | 15 | unidad | FICHA MACHO de 10 amp - similar Kalop
108 | 5 | unidad | LLAVE TERMICA 2X25A Dispositivo de seguridad eléctrico
109 | 5 | unidad | LLAVE TERMICA 16A BIPOLAR
110 | 20 | unidad | MODULO TAPA CIEGA COLOR BLANCO
111 | 100 | unidad | TUBO LED 18W 220V 1200MM luz fría
112 | 8 | unidad | CINTA AISLADORA MATERIAL PVC - ANCHO 18MM - LONG.DE CUERPO 20M color negro
113 | 2 | unidad | CINTA AISLADORA MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19MM - LONG.DE CUERPO 5M autosoldable
114 | 40 | unidad | CODO DIAMETRO 3/4" DE PVC - ANGULO 90º - A ROSCA
115 | 10 | unidad | MODULO DE PUNTO MATERIAL ELECTRICO
116 | 20 | unidad | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR
117 | 10 | unidad | CABLE CANAL MEDIDA 40 X 30 MM x 2mts
118 | 1 | unidad | LUBRICANTE W40 EN AEROSOL-TAMAÑO GRANDE por 311 gr
119 | 10 | unidad | REFLECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO 10 W
120 | 5 | Unidad | TIRA DE CABLE CANAL DE 2MT 2CM POR 2CM CON ADHESIVO
121 | 5 | unidad | FOTOCELULA EXTERIOR 1200W
122 | 10 | unidad | TOMACORRIENTE INTERIOR SIMPLE
123 | 100 | unidad | CABLE TIPO TALLER 3X2,5 MM TPR POR ROLLO DE 100 MTS
124 | 100 | unidad | CABLE UNIPOLAR 1X2,5MM AZUL POR ROLLO DE 100 MTS
125 | 100 | unidad | CABLE UNIPOLAR 1X2,5 MM MARRON POR ROLLO DE 100 MTS
126 | 100 | unidad | CABLE UNIPOLAR 1X1,5MM VERDE POR ROLLO DE 100MT
127 | 10 | unidad | CAÑO DE PVC 3/4 X 3 MTS RIGIDO
128 | 100 | unidad | GRAMPA DE PVC PARA CAÑO DE 3/4
129 | 40 | unidad | CONECTOR DE PVC PARA CAÑO DE 3/4
130 | 20 | unidad | CAJA EXTERIOR PVC RECTANGULAR GRIS, PARA INSTALACIONES A LA VISTA
131 | 15 | unidad | MODULO TOMACORRIENTE DOBLE -
132 | 10 | unidad | MODULO RJ45 DOBLE PARA BASTIDOR, PARA EMBUTIR
133 | 20 | unidad | TAPA BASTIDOR PARA 3 MODULOS kit de tapa - tipo Verona linea 2000
134 | 20 | unidad | TAPA BASTIDOR PARA 3 MODULOS kit de tapa - tipo Verona linea 2000
135 | 5 | unidad | CABLE CANAL PLÁSTICO Cable canal plástico de 10cmx5cm x2mts
136 | 3 | unidad | PISO CANAL DE PVC Piso canal de 75mmx 17mm x 2mts
137 | 1 | unidad | PUNTA PARA TALADRO Puntas Ph2 X 89mm 2un Larga Alto Impacto 4832-4564 Milwaukee
138 | 100 | unidad | TARUGO TACO FISCHER Caja de Tarugo Taco De Expansión Sx 6 Fischer por 100 unidades
139 | 1 | unidad | DESTORNILLADOR PHILLIPS Destornillador Phillips ph2 x150mm
140 | 1 | unidad | LIMPIADOR DE CONTACTOS Limpia contactos WD40 de 226gr
141 | 5 | unidad | LLAVE TERMICA 2X25A Dispositivo de seguridad eléctrico
142 | 5 | unidad | MODULO DE PUNTO MATERIAL ELECTRICO UNA LLAVE EXTERIOR
143 | 5 | unidad | ZAPATILLA PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - LARGO 2 MTS
DELEGACIÓN PROVINCIAL CÓRDOBA - RIO CUARTO
144 | 50 | unidad | TUBO LED 1.20 metros 18W
145 | 40 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA
146 | 100 | unidad | TERMINAL OJAL MEDIDA 2,5 mm
147 | 20 | unidad | LAMPARA LED 7W LUZ FRIA - MATERIAL DE ELECTRICIDAD
148 | 20 | unidad | LAMPARA LED 5W LUZ FRIA
149 | 20 | unidad | MODULO DE PUNTO MATERIAL ELECTRICO
150 | 20 | unidad | MODULO DE TOMA MATERIAL ELECTRICO
151 | 20 | unidad | TAPA TIPO CIEGA - MODULO NO - TOMACORRIENTE NO - TIPO DE PUNTA/MODELO BRINA
152 | 20 | unidad | BASTIDOR TIPO STANDARD - MODULO 3 tapa tipo standar para 3 mod
153 | 3 | unidad | CAJA EXTERIOR 5X10. SOBREPONER P/BASTIDOR - PVC
154 | 10 | unidad | PORTALAMPARA E27 MATERIAL DE PORCELANA
155 | 5 | unidad | CINTA AUTOSOLDABLE AISLANTE DE 19MM X 20 MTS
156 | 4 | unidad | FOTOCELULA 1800 W INSUMO ELÉCTRICO
157 | 20 | unidad | CABLE CANAL 20x10 c/adhe. x mt
158 | 10 | unidad | FICHAS HEMBRA KALOP DE 10 AMP FICHAS HEMBRA KALOP DE 10 AMP
159 | 10 | unidad | FICHA MACHO 10 AMP BIPOLAR DE 3 PATAS
160 | 5 | unidad | FICHA MACHO 20A REFORZADA
161 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 1X2,5 MM MARRON POR ROLLO DE 100 MTS
162 | 1 | unidad | CABLE, ROLLOS DE 1X2,5MMX100MTS CABLE, ROLOS DE 1 X 2,5MM X 100MTS CELESTE
163 | 1 | unidad | CABLE P/TIERRA VERDE AMARILLO, ROLLOS CABLE PARA TIERRA VERDE AMARILLO ROLLOS X 2,5MM X 200 MTS
164 | 3 | unidad | TOMA CORRIENTE EXTERIOR TOMA CORRIENTE EXTERIOR
COLONIA MIRAFLORES
165 | 20 | unidad | CINTA AISLADORA PVC color negro - de 19mm x 20 mts - DE COLOR NEGRO
166 | 50 | metros | CABLE SUBTERRANEO NUMERO DE HILOS 2 - SECCION 2,5MM² - AISLACION ANTIFLAMA
167 | 50 | metros | CABLE SUBTERRANEO NUMERO DE HILOS 4 - SECCION 10MM MATERIAL DE CUBIERTA PVC
168 | 600 | metros | CABLE UNIPOLAR SECCIÓN 2,5MM COLOR MARRÓN
169 | 3 | unidad | CAJA DE PASE MATERIAL PVC - TIPO ESTANCA MEDIDA 310 X 310 X 110MM
170 | 10 | unidad | CINTA AUTOSOLDABLE AISLANTE DE 19MM X 20 MTS de caucho
171 | 10 | unidad | BASTIDOR BASTIDOR BASTIDOR 5 X 10 CM COLOR BLANCO RECTANGULAR 3 MODULOS
172 | 10 | unidad | MODULO DE 1 PUNTO art 5012 - similar Jeluz MODULO PUNTO COLOR BLANCO INTERRUPTOR UNIPOLAR
173 | 10 | unidad | MODULOS TOMA ART.5011 Tipo Jeluz MODULO TOMA BIPOLAR COLOR BLANCO
174 | 200 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
175 | 60 | unidad | LAMPARA LED 35W LUZ FRIA LAMPARA GALPONERA
176 | 2 | unidad | SECCIONADOR FUSIBLE CORRIENTE 400A PORTA FUSIBLE TRIPOLAR CON TAPA INDIVIDUAL ALTO: 170MM,ANCHO 150MM,PROFUNDIDAD 85MM
177 | 2 | unidad | TERMINAL CONTACTO EMPALME RECTO - SECCION 50MM - PRESENTACION POR UNIDAD EMPALME TIPO PAMPACO SUBTERRANEO RECTO POR RESINA COLADA, RANGO ACEPTADO DE CABLE 50MM A 120MM
178 | 20 | unidad | PORTALAMPARA MATERIAL PVC - ROSCA EDISON PORTALAMPARA PVC COLOR NEGRO 3 PIEZAS TAMAÑO DE BASE E27
179 | 10 | unidad | CARTUCHO FUSIBLE TIPO CILINDRICO - DIMENSION 10 X 38MM - CORRIENTE 32A FUSIBLE NH 32A TIPO CARTUCHO TAMAÑO 000
180 | 10 | unidad | CARTUCHO FUSIBLE TIPO CILINDRICO - DIMENSION 1,4 X 5,1CM - CORRIENTE 50A FUSIBLE TIPO CARTUCHO NH 50A TAMAÑO 000
181 | 10 | unidad | CARTUCHO FUSIBLE TIPO CILINDRICO - DIMENSION 2,2 X 5,8CM - CORRIENTE 63A FUSIBLE TIPO CARTUCHO NH 63A TAMAÑO 000
182 | 6 | unidad | DISYUNTOR DIFERENCIAL ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A -
183 | 24 | unidad | LLAVE TERMICA PRESENTACION BIPOLAR DE 20 AMP - TIPO ELECTRICA TERMICA BIPOLAR 20A CAPACIDAD DE RUPTURA 3KA
184 | 12 | unidad | LLAVE TERMICA BIPOLAR TIPO TERMOMAGNETICA DE 2 X 32 AMP TERMICA BIPOLAR 32A CAPACIDAD DE RUPTURA 3KA
185 | 9 | unidad | LLAVE TERMICA TRIFASICA TERMICA TETRAPOLAR 40A, 4X40 4 POLOS, CAPACIDAD DE RUPTURA 3000A
186 | 4 | unidad | DESCARGADOR DE SOBRETENSION TENSION 230KV - FRECUENCIA 50HZ PROTECTOR SOBRETENSION DPS 275V, NUMERO DE POLOS 1
187 | 10 | unidad | TAPON CIEGO uso general - tipo de punta Edy - tipo Jelux
PARADOR ALMIRANTE BROWN
188 | 50 | unidad | CINTA AISLADORA MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19MM - LONG.DE CUERPO 10M color negro
189 | 4 | unidad | CABLE TIPO TALLER MEDIDA 3 X 1,5 MM X 100 METROS /CONDUCTORES 2 DE 2 MM
190 | 4 | unidad | CABLE UNIPOLAR MEDIDAS: 2,5MM X MT COLOR ROJO
191 | 4 | unidad | CABLE UNIPOLAR MEDIDAS: 2,5MM X MT COLOR CELESTE
192 | 30 | unidad | CONECTOR ADAPTADOR TIPO FICHA MACHO
193 | 30 | unidad | CONECTOR ADAPTADOR TIPO FICHA HEMBRA
194 | 200 | unidad | LAMPARA LED /E 27 DE 9 W
195 | 100 | unidad | LAMPARA LED /GALPONERA E 27 30 W
196 | 100 | unidad | LAMPARA LED GALPONERA E 27 50 W
197 | 100 | metros | CAÑO CORRUGADO DE 3/4"
198 | 20 | unidad | REFLECTOR LED 100 W - TIPO EXTERIOR REFLECTOR LED 100 W - TIPO EXTERIOR
199 | 20 | unidad | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO REFLECTOR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA REFLECTOR LED 30 W
200 | 6 | unidad | FOTOCONTROL USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 300W FOTOCELULA LED MAS SOCALO EXTERIOR 10 AMP
201 | 20 | unidad | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON ESTANCO - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA
202 | 40 | unidad | LUZ DE EMERGENCIA 30 LED2 /60 LED
203 | 20 | unidad | LAMPARA DICROICA LED 10 W 220 V GU 10
204 | 40 | unidad | CAJA EXTERIOR 5X10. SOBREPONER P/BASTIDOR - PVC
205 | 5 | unidad | REGULADOR DE VELOCIDADES - PRESENTACION X UNIDAD - TIPO PARA VENTILADOR DE TECHO -
206 | 10 | unidad | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO REFLECTOR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA 50 W EXTERIOR
207 | 5 | unidad | PRECINTOS BOLSA X 100 UNIDADES COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO MEDIANOS L-5
208 | 5 | unidad | PRECINTOS BOLSA X 100 UNIDADES COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO GRANDES L-8
209 | 500 | metros | CABLE SUBTERRANEO 4X6MM Cable subterraneo 4x6mm COLOR: /4X10 MM
HOTEL COSTANERA COSQUIN
210 | 10 | unidad | PINZA AMPEROMETRICA CORRIENTE 40A PINZA PELA CABLE, MANGO ANTIDESLIZANTE Y CRIMPEADORA, APTA PARA CABLES, TERMINACIONES, AISLANTES
211 | 10 | unidad | CINTA PASA CABLE 15 MTR, PUNTA ROSCADA Y PRESADA, MONOFILAMENTO DE PLASTICO, CON INTERIOR DE ACERO
212 | 11 | unidad | BUSCAPOLO TIPO ELECTRONICO - RANGO DE TENSION 6 A 220V - DETECTOR POR INDUCCION MEDIDA DE VOLTAJE DE 90 V-1000V, INALAMBRICO, DETECTOR DE VOLTAJE CON LUZ
213 | 11 | unidad | TUBO LED 18W 220V 1200MM luz fría
214 | 50 | unidad | LAMPARA LED 6W LUZ FRIA
215 | 50 | unidad | LAMPARA LED 7W LUZ FRIA - MATERIAL DE ELECTRICIDAD
216 | 10 | unidad | FOTOCELULA 1800 W INSUMO ELÉCTRICO
217 | 5 | unidad | SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO P/MOVIMIENTOS ROTACIONALES - RANGO 0 A 360º
218 | 40 | unidad | CABLE CANAL TIRA DE 2MTS medida 14x20 - color blanco
219 | 2 | unidad | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: MARRON
220 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: CELESTE
221 | 2 | unidad | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: VERDE CON AMARILLO
222 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - TIPO 1 X 1,5 MM - MARRON
223 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - TIPO 1 X 1,5 MM - CELESTE
224 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - TIPO 1 X 1,5 MM - ROJO
225 | 41 | unidad | FICHA MACHO 10 AMP BIPOLAR DE 3 PATAS
226 | 41 | unidad | FICHAS HEMBRA KALOP DE 10 AMP FICHAS HEMBRA KALOP DE 10 AMP
227 | 20 | unidad | BASTIDOR TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA
228 | 20 | unidad | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR TOMA DOBLE
229 | 20 | unidad | MODULOS DE 1 PUNTO ART. 5012, JELUZ MODULOS DE 1 PUNTO, ARTICULO 5012, JELUZ
230 | 20 | unidad | MODULO VARIADOR DE VELOCIDAD USO VENTILADOR DE TECHO
231 | 11 | unidad | CINTA AISLADORA MATERIAL PVC - ANCHO 19MM - LONG.DE CUERPO 4M - negro
232 | 20 | unidad | MATERIAL DE ELECTRICIDAD CAJA EXTERIOR DE 2 MODULOS CON TAPA
233 | 20 | unidad | PORTA LAMPARA PARA EXTERIOR - COLOR NEGRO - ROSCA E27
RESIDENCIA COSQUIN
234 | 10 | unidad | CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 12MM - LONG.DE CUERPO 20M CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 12MM - LONG.DE CUERPO 20M negra
235 | 1 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 3 X 2,5MM TIPO TALLER
236 | 1 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 3 X 2,5MM SUBTERRANEO TIPO PROTODUR (violeta)
237 | 1 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2.5MM² UNIPOLAR COLOR AZUL
238 | 1 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2.5MM² UNIPOLAR COLOR MARRON
239 | 1 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO - SECCION 2,5MM² UNIPOLAR COLOR VERDE Y AMARILLO
240 | 1 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4MM² UNIPOLAR
241 | 1 | unidad | CABLE PRESENTACION ROLLO - SECCION 6MM UNIPOLAR
242 | 50 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
243 | 30 | unidad | LAMPARA LED 30W DE ALTA POTENCIA LUZ FRIA
244 | 40 | unidad | PORTALAMPARA E27 MATERIAL DE PORCELANA
245 | 3 | unidad | LLAVE TERMICA 20A BIPOLAR
246 | 3 | unidad | LLAVE TERMICA 10 A BIPOLAR
247 | 1 | unidad | LLAVE TERMICA - DE 25 AMP LLAVE TERMICA - PRESENTACION UNIDAD - TIPO 25 AMP - BIPOLAR
248 | 10 | unidad | TUBO FLUORESCENTE TIPO FLUORESCENTE - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1,20M LED
249 | 2 | unidad | CINTA PASA CABLES CON ALMA DE ACERO X 20 MTS
250 | 10 | unidad | FOTOCONTROL USO ILUMINACION - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1200W CON ZOCALO
251 | 20 | unidad | FOTOCONTROL USO CON SOPORTE - CORRIENTE 5A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W
252 | 10 | unidad | REFLECTOR 50W TIPO LED - LUZ FRIA
253 | 25 | unidad | PILAS AAA FORMA CILINDRICA - PRESENTACIÓN PACK DE 4 UNIDADES
254 | 10 | unidad | PILAS AA FORMA CILINDRICA - PRESENTACIÓN PACK X 8 UNIDADES
RESIDENCIA SERRANA LA FALDA
255 | 40 | unidad | LAMPARA LED 18W LUZ FRIA - TIPO ALIC - ROSCA E27
256 | 100 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC FOCO e27
257 | 100 | unidad | LAMPARA LED 5W LUZ FRIA FOCO e27
258 | 30 | unidad | LAMPARA LED 6W LUZ FRIA GOTA rosca e27
259 | 10 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA PARA EMBUTIR COMPLETO
260 | 10 | unidad | LLAVE DE LUZ DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR COMPLETO
261 | 4 | unidad | TOMA CORRIENTE EXTERIOR TOMA CORRIENTE EXTERIOR INDUSTRIAL REFORZADO 3 POLOS
262 | 10 | unidad | CINTA AISLADORA X 10 MTS 3M - 18 MM X ROLLO - color negro
263 | 1 | ROLLO | CABLE UNIPOLAR 1X2,5 MM MARRON POR ROLLO DE 100 MTS ROLLO
264 | 2 | ROLLO | CABLE 2.5 MM X 100 MTS VERDE-AMARILLO. CABLE 2.5 MM X 100 MTS VERDE-AMARILLO.
265 | 1 | ROLLO | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: COLOR ROJO
266 | 1 | ROLLO | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - TIPO 1 X 1,5 MM - COLOR NEGRO
267 | 2 | ROLLO | CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: CABLE UNIPOLAR - PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - 2,5 MM - COLOR: COLOR CELESTE
268 | 1 | ROLLO | CABLE UTP TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA 5 - NORMA CAT5 - AISLACION PVC ROLLO X 100 MTS
269 | 1 | PAQUETE | PERILLA INTERRUPTOR PARA VELADOR PACK X 10 UNIDADES
270 | 10 | unidad | FICHA MACHO de 10 amp - similar Kalop
271 | 5 | paquete | FICHA HEMBRA DE 10 AMP Tipo Kalop Paquete X 10 UNIDADES
272 | 8 | unidad | LISTON ESTANCO PARA 2 TUBOS DE 1,2 MTS LED
273 | 20 | unidad | TAPA TIPO DE EMBUTIR - MODULO PUNTO Y TOMA - TOMACORRIENTE 2 - MATERIAL PLASTICO
274 | 1 | PAQUETE | PILAS AA pack x 100 unidades
275 | 5 | PAQUETE | PILAS AAA PACK X 20 UNIDADES
276 | 34 | unidad | LAMPARA LED TUBO LED 90 CM 14 W
277 | 20 | unidad | LAMPARA LED R7 S LED PARA REFLECTOR 118 MM 15 W
278 | 10 | unidad | LAMPARA LED R7 S LED PARA REFLECTOR 118 MM 15 W 78 mm - 8 W
279 | 100 | unidad | LAMPARA LED 10W E 27 LD 6000K
280 | 10 | unidad | TOMA DOBLE COMBINADO DETALLE: PARA EMBUTIR
281 | 4 | unidad | FICHA MACHO 10 AMP BIPOLAR DE 3 PATAS FICHA INDUSTRIAL
282 | 2 | unidad | REFLECTOR LED 100 W - TIPO EXTERIOR REFLECTOR LED 100 W - TIPO EXTERIOR LED -
283 | 30 | unidad | PORTALAMPARA E27 MATERIAL DE PORCELANA
284 | 20 | unidad | CAÑO RIGIDO 20MM X 3 MTS MATERIAL DE PVC RIGIDO
285 | 1 | unidad | CABLE EMBAINADO PARA VELADOR 3 X 0.50 MM - ROLLO X 100 Mt -VAINA BLANCA
286 | 100 | metros | CABLE TPR 2 X 1.5 MM POR METRO
287 | 1 | unidad | CABLE TELEFONICO EXTERIOR 1 PAR PARA INTERPERIE DE BAJADA - BOBINA X 200 M
288 | 1 | unidad | CABLE TELEFONICO EXTERIOR 4 PAR - PARA INTEMPERIE DE BAJADA BOBINA X 200 M
289 | 3 | unidad | LLAVE INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL 25 A 30 MA BIPOLAR - TIPO SICA
290 | 3 | unidad | REFLECTOR LED - IP 65 - 20 W VIDA UTIL 25000 HS. APERTURA 110º
291 | 3 | unidad | REFLECTOR LED IP 65 - 50W VIDA UTIL 25000 HS APERTURA 110º
292 | 4 | unidad | REFLECTOR LED IP 65 10W VIDA UTIL 25000 HS - APERTURA 110º
293 | 10 | unidad | LISTON PORTA TUBO SIMPLE 90 CM + ZOCALO G13 + CABLE
294 | 10 | unidad | ZOCALO FLEXIBLE PARA TUBO-CON CHICOTE X PAR
295 | 6 | unidad | CAJA CAPSULADA EXTERIOR 1 PUNTO CON TAPA MEDIDA 42 X 42 X 42 MM
296 | 6 | unidad | CAJA CAPSULADA EXTERIOR TOMA 10 AMP CON TAPA
297 | 2 | unidad | CAÑO DE LUZ CORRUGADO IGNIFUGO SECCION 20 MM X 25 MTS MATERIAL PVC
298 | 2 | unidad | CAÑO DE LUZ CORRUGADO IGNIFUGO 25 MM X 25 MTS PVC
299 | 3 | unidad | CAÑO DE LUZ CORRUGADO IGNIFUGO SECCION 20 MM X 25 MTS MATERIAL PVC DE 22 MM X 25 MTS
300 | 2 | unidad | CAJA DE PASE ESTANCA PVC IP 65 MEDIDAS EXTERNAS 437 X 285 X 108 MM
301 | 25 | unidad | CAJA RECTANGULAR 100X 50 MM CHAPA CON ALAS P/DURLOCK DE EMBUTIR
302 | 20 | unidad | CAJA OCTOGONAL 80 MM X 80 MM X 40 MM GRADO DE PROTECCION IP 20
303 | 10 | unidad | CAJA DE SOBREPONER RECTANGULAR EXTERIOR 10 X 5 PVC
304 | 10 | unidad | CAJA DE SOBREPONER CUADRADA 10 X 10 CON TAPA GRIS PVC
305 | 20 | unidad | CURVA 22 MM (7/8" PVC) PARA TUBOS RIGIDOS
306 | 2 | unidad | PROTECTOR GASEOSO PL 6 PARA 6 LINEAS Y CENTRAL TELEFONICA
307 | 11 | unidad | TULIPA REPUESTOS TUBO COLONIAL OPAL SATINADO MEDIDA BOCA INF 6.5 CM ALT 17 CM
308 | 6 | unidad | PLAFON APLIQUE DE PARED 1 LUZ - MADERA Y HIERRO MOVIL LED GU 10
309 | 8 | unidad | LLAVE DE 1 PUNTO Y MODULO REGULADOR VELOCIDAD DE VENTILADOR COMPLETO
310 | 3 | unidad | PROTECTOR DE TENSION MONOFASICA - 40 A X BAJA Y ALTA TENSION AUTOMATICA
311 | 3 | PAQUETE | PLAFON DE LED MEDIDA 30CM X 30CM DE 28W FRIO 2240/M TIPO SICA PACK X 4 UNIDADES
312 | 50 | unidad | CONECTOR P/CAÑO X 20MM PARA CAÑO RIGIDO O CORRUGADO de 22 mm
313 | 83 | unidad | GRAMPA FIJACION 20MM PARA CAÑOS RIGIDOS ELECTRICIDAD - MATERIAL PVC de 22 mm
HOSTERIA VILLA GENERAL BELGRANO
314 | 1 | unidad | CABLE PARA INSTALACION 1X2,50 X MT MA por 100 mts - COLOR MARRON
315 | 1 | unidad | CABLE PARA INSTALACION 1X2,50 X MT AZ por 100 mts - COLOR AZUL
316 | 1 | unidad | CABLE 2.5 MM X 100 MTS VERDE-AMARILLO. CABLE 2.5 MM X 100 MTS VERDE-AMARILLO.
317 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR Cable Unipolar 1x4mm color Rojo x mts Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color rojo, normalizado IRAM Presentación: rollo x 100 mts
318 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 1x4mm color Celeste x mts Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color celeste, normalizado IRAM, por mts. por 100 mts
319 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 1X1,5MM VERDE POR ROLLO DE 100MT
320 | 1 | unidad | CABLE PARALELO 2 X 0.75 NUMERO DE CONDUCTORES 2 - POR METRO ROLLO POR 100 MTS
321 | 1 | unidad | CABLE 1X1.50MM X MT CABLE 1X1.50MM X MT ROLLO POR 100 MTS
322 | 1 | unidad | BASTIDOR 5X10 C/ O SIN TAPA POR 50 UNIDADES
323 | 1 | unidad | TAPA PARA BASTIDOR MATERIAL DE PLASTICO POR 50 UNIDADES
324 | 1 | unidad | CAJA CAPSULADA EXTERIOR TOMA 10 AMP CON TAPA por 15 unidades
325 | 1 | unidad | CAJA EXTERIOR PVC RECTANGULAR GRIS, PARA INSTALACIONES A LA VISTA por unidades - medida: para 4 modulos
326 | 3 | paquete | MODULO DE 1 PUNTO ART 5012 - Tipo JELUZ paquete por 10 unidades
327 | 2 | paquete | MODULOS TOMA ART.5011 Tipo Jeluz paquete por 10 unidades
328 | 2 | unidad | MODULO TAPA CIEGA COLOR BLANCO POR 10 UNIDADES
329 | 10 | unidad | FOTOCELULA 1800 W INSUMO ELÉCTRICO FOTOCELULA CON ZOCALO
330 | 3 | unidad | DISYUNTOR 25 AMP DIFERENCIAL TIPO SCHNEIDER ELECTRIC
331 | 2 | unidad | CABLE CANAL 20 x 10 mm - presentacion tira por 10 mts
332 | 6 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC PACK X 10 UNIDADES
333 | 3 | unidad | LAMPARA LED 6W LUZ CALIDA LED CALIDA 12W PACK POR 10 UNIDADES
334 | 3 | unidad | LAMPARA LED 6W LUZ CALIDA PACK X 10 UNIDADES
335 | 3 | unidad | PERILLA INTERRUPTOR PARA VELADOR PACK X 10 UNIDADES
336 | 5 | unidad | DIMMER VENTILADOR 150W Para ventilador de techo.
337 | 10 | unidad | TOMA CORRIENTE EXTERIOR TOMA CORRIENTE EXTERIOR
338 | 10 | unidad | PORTA LAMPARA PARA EXTERIOR - COLOR NEGRO - ROSCA E27
339 | 10 | unidad | CINTA AISLADORA PVC color negro - de 19mm x 20 mts autosoldable
340 | 6 | unidad | CINTA AUTOSOLDABLE AISLANTE DE 19MM X 20 MTS
341 | 10 | unidad | CAJA ESTANCO MEDIDAS 10 X 10 CM
342 | 4 | unidad | LLAVE TERMICA 10 A BIPOLAR
343 | 4 | unidad | LLAVE TERMICA 16A BIPOLAR
344 | 4 | unidad | LLAVE TERMICA 20A BIPOLAR
345 | 1 | unidad | DISYUNTOR TETRAPOLAR 40A
346 | 1 | unidad | LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 32A
347 | 1 | unidad | LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 20A
348 | 5 | unidad | LAMPARA LED 35W LUZ FRIA
349 | 1 | unidad | ENCHUFE HEMBRA/MACHO 10A - PACK X 20 UNIDADES
350 | 5 | unidad | ENCHUFE PARA VELADOR PACK X 4 UNIDADES
351 | 20 | unidad | TOMACORRIENTE INTERIOR SIMPLE
352 | 10 | unidad | PORTALAMPARA E27 MATERIAL DE PORCELANA
353 | 1 | unidad | VAINA TERMOCONTRAIBLE 4MM X 10 MTS
354 | 3 | unidad | VAINA TERMOCONTRAIBLE 10MM
355 | 10 | unidad | CAJA RECTANGULAR PARA CABLECANAL
356 | 43 | unidad | VELADOR ESTRUCTURA METAL - ENCENDIDO MANUAL - LAMPARA COMUN - PANTALLA TELA
357 | 7 | unidad | VENTILADOR DE TECHO GIRATORIO SI - PALETAS 4 - VELOCIDAD 5
DELEGACIÓN PROVINCIAL SGO DEL ESTERO
358 | 5 | unidad | ZAPATILLA PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - LARGO 2 MTS
359 | 5 | unidad | MACROLED PANEL 595X595MM 40W 3600LM FRIO PANEL PLAFON - 595x595mm 40W 3600lm FRIO
360 | 20 | metros | CABLECANAL CON ADHESIVO color blanco - MEDIDAS: MEDIDAS: 20X10 CON ADHESIVO
361 | 100 | metros | CABLE 1X2.50 MM POR METRO - COLOR: COLOR CELESTE
362 | 100 | metros | CABLE 1X1.50MM X MT CABLE 1X1.50MM X MT NEGRO
363 | 100 | metros | CABLE 1X2.50 MM POR METRO - COLOR: COLOR ROJO
364 | 5 | unidad | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA
365 | 5 | unidad | LLAVE TERMICA 2X25A Dispositivo de seguridad eléctrico
366 | 20 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
367 | 5 | unidad | CINTA AISLADORA PVC color negro - de 19mm x 20 mts
DELEGACION PROVINCIAL SALTA
368 | 80 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
369 | 10 | unidad | PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - CON CABLE DE 2,5 MT
370 | 10 | unidad | TUBO LED 1.20 metros 18W
371 | 10 | unidad | MODULO TOMACORRIENTE DOBLE -
372 | 5 | unidad | LAMPARA LED T100 28W LUZ FRIA E27 TIPO ALIC PRESENTACION POR UNIDAD
373 | 5 | unidad | LAMPARA LED T115 38W ALTA POTENCIA LUZ FRIA E27 - TIPO ALIC PRESENTACION POR UNIDAD
DELEGACIÓN PROVINCIAL LA RIOJA
374 | 8 | unidad | TUBO LED 1.20 metros 18W
375 | 5 | unidad | PORTA LAMPARA PARA EXTERIOR - COLOR NEGRO - ROSCA E27
376 | 30 | metros | CABLECANAL CON ADHESIVO color blanco - MEDIDAS: de 20x10
377 | 8 | unidad | MODULO TOMACORRIENTE DOBLE - de Exterior Punto y Toma
378 | 3 | metros | CABLE UNIPOLAR 1X2,5MM AZUL POR ROLLO DE 100 MTS
379 | 3 | unidad | PORTA LAMPARA PARA EXTERIOR - COLOR NEGRO - ROSCA E27 Receptaculo curvo
380 | 10 | unidad | LAMPARA LED 50W LUZ FRIA - ROSCA E27
381 | 15 | unidad | LAMPARA LED 30W DE ALTA POTENCIA
382 | 20 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
383 | 3 | unidad | ROSETA De Madera - MEDIDA DE 12 cm -
384 | 8 | unidad | LISTON CON SOCALO DE 120 CM X 2 - NO INCLUYE TUBO LED
AUDITORIA REGIONAL NORTE
385 | 20 | unidad | PILAS AAA ALCALINA - POR UNIDAD
386 | 10 | unidad | PILAS AA ALCALINA POR UNIDAD
387 | 15 | unidad | ESTABILIZADOR DE TENSION TIPO ELECTRONICO - POTENCIA 500W - TENSION DE ENTRADA 220V - ESTABILIZADOR R 500VA 6 SALIDAS
388 | 2 | unidad | PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - CON CABLE DE 2,5 MT
389 | 10 | unidad | PROLONGADOR 4 TOMAS S/CABLE BI
390 | 10 | unidad | FICHA C/TOMA TIERRA SALIDA TRASERA 250V 10A MACHO
391 | 110 | unidad | BOB CABLE TPR 3X1MM2 CU TIPO TALLER -
DELEGACION PROVINCIAL SAN LUIS
392 | 10 | unidad | LISTÓN CON TUBO LED CON ZÓCALO-120CM 16W FRÍA
393 | 40 | unidad | TUBO LED 1.20 metros 18W
394 | 2 | unidad | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM PRESENTACION POR POR 100 METROS - COLOR: Negro
395 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 4 MM PRESENTACION: POR 100 METROS - COLOR: Marrón
396 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 4 MM PRESENTACION: POR 100 METROS - COLOR: Azul
397 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 4 MM PRESENTACION: POR 100 METROS - COLOR: Rojo
398 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 4 MM PRESENTACION: POR 100 METROS - COLOR: Negro
399 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: Marrón
400 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: Azul
401 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: Rojo
402 | 1 | unidad | CABLE UNIPOLAR 6 MM PRESENTACION POR 100 METROS - COLOR: Negro
403 | 15 | unidad | LLAVE TERMICA 2X25A Dispositivo de seguridad eléctrico
404 | 10 | unidad | LLAVES TERMICAS SIEMENS 32 AMP BIP. LLAVES TERMICAS SIEMENS, 32 AMP. BIPOLAR
405 | 50 | unidad | CINTA AISLADORA PRESENTACION POR 10 METROS - COLOR: Negro
406 | 20 | unidad | CINTA AISLADORA PRESENTACION POR 10 METROS - COLOR: Blanca
407 | 50 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
408 | 40 | unidad | PILAS AA PRESENTACION PAQUETE POR 4 PILAS
409 | 40 | unidad | PILAS AAA PRESENTACION PAQUETE POR 4 PILAS
410 | 2 | unidad | VAINA TERMOCONTRAÍBLE DETALLE: 2.4mm por 3 metros
411 | 2 | unidad | VAINA TERMOCONTRAÍBLE DETALLE: 3.2 mm por 3 metros
412 | 1 | unidad | VAINA TERMOCONTRAÍBLE DETALLE: 4.8 mm por 3 metros
413 | 5 | unidad | CAJA EXTERIOR PARA LLAVES TERMICAS CAJA EXTERIOR PARA LLAVES TERMICAS METALICA CON TAPA DE 8 CORTES CON CERRADURA. 16 Bocas
414 | 1 | paquete | CAJA ESTANCO MEDIDAS 10 X 10 CM 1Medidas 1x11x5 cm (Paquete de 4 unidades)
415 | 4 | unidad | CAJA ESTANCO MEDIDAS 10 X 10 CM Medida 10 x 10 x 8cm
DELEGACION PROVINCIAL MENDOZA
416 | 13 | unidad | MACROLED PANEL PANEL PLAFON - 595X595MM 40W 3600LM CALIDO
417 | 13 | unidad | MACROLED PANEL 595X595MM 40W 3600LM FRIO PANEL PLAFON - 595x595mm 40W 3600lm FRIO
DELEGACION PROVINCIAL MENDOZA - (DELEGACION AUXILIAR SAN RAFAEL)
418 | 10 | unidad | LAMPARA SUPERFICIAL LED FORMA REDONDA 18W /24W PANEL.
DELEGACION PROVINCIAL MENDOZA - DELEGACION AUXILIAR MALARGUE
419 | 3 | unidad | LAMPARA SUPERFICIAL LED FORMA REDONDA 18W /24W PANEL.
HOTEL ISLAS MALVINAS
420 | 127 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
421 | 127 | unidad | LAMPARA LED 18W LUZ FRIA - TIPO ALIC - ROSCA E27 O EN SU DEFECTO DE 15W- FRIA
422 | 45 | unidad | TUBOS FLUORESCENTES DE 20 W PHILIPS TUBOS FLUORESCENTES DE 20 W PHILIPS DE 120cm - FRIA
423 | 8 | unidad | REFLECTOR 50W TIPO LED - LUZ FRIA CON FOTOCELULA
424 | 12 | unidad | LISTÓN CON TUBO LED CON ZÓCALO-120CM 16W FRÍA
DELEGACIÓN PROVINCIAL SANTA CRUZ
425 | 15 | unidad | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
426 | 12 | unidad | PLUG AMERICANO 8 CONT. RJ45 -
427 | 20 | unidad | CABLE UTP 4 P.CAT5 CAJA 305M R5e UIO 424 EPUYEN
428 | 2 | unidad | TOMA DOBLE COMBINADO SIGLO XXI 6999
429 | 2 | unidad | PERISCOPIO TRIANGULAR PARA PISO/PARED 8 MODULOS 6991
430 | 10 | unidad | CABLE PARA INSTALACION 1X2,50 X MT AZ 10 mts de cable
431 | 10 | unidad | CABLE PARA INSTALACION 1X2,50 X MT MA 10 mts de cable
432 | 8 | unidad | PROLONGADOR BIPOLAR 5 TOMAS-2,50MTS - 10A- BINORMA RICHI
433 | 2 | unidad | ESTABILIZADOR TIPO ATOMLUX +FILTRO DE LÍNEA + PRO.T. PARA INTERNET 1000VA-6 SALIDAS
434 | 3 | unidad | SWITCH 5 port 10/100mbps
435 | 4 | unidad | SWITCH 8 PORT 10/100 MBPS
436 | 5 | unidad | CABLECANAL CON ADHESIVO color blanco - MEDIDAS: Cablecanal 18x21 con adhesivo color blanco 5 mts de cable
437 | 5 | unidad | CABLECANAL DE PISO COLOR GRIS Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Cablecanal de piso 48x13 mm color gris 5 mts de cable
COMPLEJO TURISTICO ASCOCHINGA
438 | unidad | 30 | LAMPARA LED 18W LUZ FRIA - TIPO ALIC - ROSCA E27
439 | unidad | 50 | LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA, ROSCA 27 - TIPO ALIC
440 | unidad | 80 | LAMPARA LED 9W LUZ CALIDA - ROSCA - E27 - TIPO ALIC
441 | unidad | 1 | BATERIA UPS TENSION 12V - CAPACIDAD 7AH - TIPO AGM - PROPOSITO GENERAL
442 | unidad | 1 | TEMPORIZADOR ANALOGICO PROGRAMABLE CON ENCHUFE TIMER - CON FICHA Y TOMACORREINTES INCORPORADO - 10AMP
443 | unidad | 3 | LLAVE TERMICA 2X25A Dispositivo de seguridad eléctrico
444 | unidad | 20 | PILAS AA PRESENTACION PAQUETE POR 4 PILAS
445 | unidad | 40 | PILAS AAA PRESENTACION PAQUETE POR 4 PILAS
446 | unidad | 20 | TOMA CORRIENTE EXTERIOR TOMA CORRIENTE EXTERIOR doble de 10 amperes para embutir
447 | unidad | 20 | CAPACITOR 2,5 UF PARA VENTILADOR - TIPO DUCATI
448 | metros | 15 | CABLE PARALELO 2 X 1.50 NUMERO DE CONDUCTORES 2 - POR METRO PARA VELADOR
449 | unidad | 20 | LAMPARA LED 48W luz fría, rosca E 27.
450 | metros | 150 | CABLE BIPOLAR SECCION 2X2,5MM - COLOR NEGRO - MATERIAL DE PVC TIPO TALLER
451 | metros | 80 | CTP PARA GUIRNALDA CABLE PARA GUIRNALDA DIMENSION 2X1,5MM X MTS
452 | unidad | 160 | PORTA LAMPARA PARA EXTERIOR - COLOR NEGRO - ROSCA E27
453 | unidad | 2 | CINTA AUTOSOLDABLE AISLANTE DE 19MM X 20 MTS
454 | unidad | 25 | CINTA AISLADORA PVC CINTA AISLADOREA PVC, VERDE, ROJO ,NEGRO Y AMARILLO, ROLLOS DE 19MM X 20MTS
455 | unidad | 3 | DISYUNTOR 25 AMP DIFERENCIAL TIPO SCHNEIDER ELECTRIC
456 | unidad | 20 | TAPA PARA TOMA CORRIENTE Modelo: Doble Material: policarbonato. Color: Blanco
457 | unidad | 4 | TOMA CORRIENTE EXTERIOR TOMA CORRIENTE EXTERIOR
458 | unidad | 5 | REFLECTOR 50W TIPO LED - LUZ FRIA
459 | unidad | 2 | FICHA MACHO 10 AMP BIPOLAR DE 3 PATAS
460 | metros | 60 | CABLE UNIPOLAR CABLE UNIPOLAR 1x4mm color Marron x mts Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color marrón, normalizado
461 | metros | 50 | CABLE UNIPOLAR 1x4mm color Celeste x mts Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color celeste, normalizado IRAM, por mts.
462 | metros | 50 | CABLE UNIPOLAR- MEDIDA: 1X4mm -color rojo - normalizado IRAM - presentación por metros.
463 | metros | 60 | CABLE UNIPOLAR-- MEDIDA: 1X4MM - COLOR NEGRO - NORMALIZADO IRAM - VENTA POR METRO - TIPO KALOP
464 | unidad | 5 | CAÑO RIGIDO 20MM X 3 MTS MATERIAL DE PVC RIGIDO
465 | unidad | 20 | GRAMPA FIJACION 20MM PARA CAÑOS RIGIDOS ELECTRICIDAD - MATERIAL PVC
466 | unidad | 6 | CURVA CAÑO 20MM - 1/2 MATERIAL PVC - COLOR BLANCO
467 | unidad | 10 | CONECTOR P/CAÑO X 20MM PARA CAÑO RIGIDO O CORRUGADO
468 | unidad | 17 | CAJA EXTERIOR- 5X10CM - SOBREPONER PARA BASTIDOR PVC
469 | metros | 16 | CABLE ACOMETIDA Cable acometida 4 x 10mm x mts
470 | unidad | 3 | CAÑO TIPO PVC Caño tipo pvc de 40mm x 3mts.
471 | unidad | 3 | CURVA RIGIDA PVC curva rigida de pvc de 40mm
472 | unidad | 3 | UNIÓN RÍGIDA Unión rígida de pvc de 40mm.
473 | unidad | 3 | CONECTOR DE PVC conector de pvc de 40mm IP 40.
474 | unidad | 1 | CAJA PARA CONEXIÓN exterior 210x310x110 IP65
475 | unidad | 1 | BORNERA TETRA Bornera tetra polar 200 Amperes.
476 | metros | 10 | CABLE UNIPOLAR 1 X 10 MM X MTS cable unipolar 1 x 10 mm x mts TIPO DE COLOR: MARRON
477 | metros | 10 | CABLE UNIPOLAR 1 X 10 MM X MTS cable unipolar 1 x 10 mm x mts TIPO DE COLOR: CELESTE
478 | metros | 10 | CABLE UNIPOLAR 1 X 10 MM X MTS cable unipolar 1 x 10 mm x mts TIPO DE COLOR: ROJO
479 | metros | 10 | CABLE UNIPOLAR 1 X 10 MM X MTS cable unipolar 1 x 10 mm x mts TIPO DE COLOR: NEGRO
480 | UNIDAD | 20 | GRAMPAS RAPIDAS Grampas rapidas de pvc de 40mm.
481 | unidad | 1 | PILAR PREMOLDEADO Pilar premoldeado trifasico con tapa
482 | unidad | 2 | CAÑO DE BAJADA DOBLE AISLACION DE 1 1/2"
483 | unidad | 1 | PIPETA 1" 1/2 PVC Pipeta 1" 1/2 pvc
484 | unidad | 1 | RACK TIPO BANDERA CON ABRAZADERA. Rack III banderita c/ abrazadera
485 | unidad | 2 | MORZA DE RETENCIÓN Morza de retención para pre ensamblado 4x10 mm.
486 | unidad | 1 | INTERRUPTOR 4X25 A termo magnético - similar sica
487 | unidad | 20 | LAMPARA LED 7W LUZ FRIA - MATERIAL DE ELECTRICIDAD
488 | unidad | 4 | COLGANTE PARA LAMPARA LUZ AMBAR CON BASE NEGRA Material: cristal y metal. Alto tulipa: 23cm. Diámetro boca inferior: 10cm. Porta lámparas: para una lámpara apto LED Cable textil. Color: Cristal color ambar con detalles en negro
489 | unidad | 4 | LAMPARAS BLANCAS PARA BARRA VINTAGE 7.5W Lámpara led vintage ambar 7.5 w.
490 | metros | 150 | CABLE SUBTERRANEO 4X6MM Cable subterraneo 4x6mm COLOR: Blanco - tipo sintenac
491 | unidad | 3 | DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 4X 40 AMP. disyuntor diferencial de 4x 40 amp. DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 4X 40 AMP.
492 | unidad | 3 | TERMICA DE 4X25 AMP termica de 4x25 amp
493 | unidad | 2 | PRECINTOS BOLSA X 100 UNIDADES COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO x 300 mm
494 | unidad | 180 | PITON CERRADO 6MM CON CABEZA CERRADA DE FORMA REDONDA - APTO PARA PARED , MADERA -
495 | unidad | 3 | TOMA Toma 20 Amp -
496 | unidad | 100 | TARUGO NRO 6 Largo: 30 mm Material: nailon Formato de venta: por unidad. con tope
497 | unidad | 1 | PILAR DOBLE AISLACION MONOFASICO pilar de luz pre moldeado doble aislación monofásica homologada, con salida aérea y subterránea.
498 | unidad | 1 | LLAVE TERMICA MONOFASICA 2X25A
499 | unidad | 1 | RACK CON PUERTA DE VIDRIO RACK CON PUERTA DE VIDRIO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO: 21 CM, ANCHO: 53 CM, PROF:38 CM (APROX)
500 | unidad | 2 | DISYUNTOR TETRAPOLAR 40A trifasico 4 x 40 Amp
HOTEL ANTARTIDA
501 | unidad | 60 | LAMPARA SUPERFICIAL LED FORMA REDONDA 18W / CALIDA
502 | unidad | 60 | PANEL PLAFON LED REDONDO DE 18 W SPOT DE EMBUTIR /CALIDA
503 | unidad | 40 | APLIQUE Aplique embutir - DETALLES: REDONDO 12 W /LUZ CALIDA
504 | unidad | 40 | APLIQUE Aplique embutir - DETALLES: EXTERNO REDONDO 12 W /LUZ CALIDA
505 | unidad | 10 | APLIQUE Aplique embutir - DETALLES: CUADRADA 25 W / LUZ CALIDA
506 | unidad | 20 | TUBO LED. 1.20 metros 18W LUZ FRIA
507 | unidad | 20 | TUBO LED FRIO 25 w
508 | unidad | 20 | TUBO LED FRIO 12 w
509 | unidad | 30 | TUBO LED. 1.20 metros 18W CALIDA
510 | unidad | 20 | TUBO LED FRIO 25 w /FRIA
511 | UNIDAD | 300 | LAMPARA LED 15 W LUZ CALIDA
512 | UNIDAD | 20 | LAMPARA LED 15 W LUZ FRIA
513 | UNIDAD | 150 | LAMPARA LED 9 W LUZ FRIA
514 | unidad | 150 | LAMPARA LED 6W CALIDA LUZ CALIDA p/velador
515 | unidad | 100 | LAMPARA LED 7W Luz cálida GU10 7W
516 | unidad | 30 | LAMPARA BIPIN G9 4W/220V LUZ CALIDA
517 | unidad | 5 | LAMPARA LED 40 W E40 LUZ CLARA
518 | unidad | 5 | LAMPARA LED 40 W E40 LUZ CLARA
519 | unidad | 60 | CABLE PARALELO 2 X 0.75 NUMERO DE CONDUCTORES 2 - POR METRO PARA VELADOR ARMADO CON ENCHUFE Y PERILLA /COLOR BLANCO
520 | unidad | 15 | PORTALAMPARA E27 MATERIAL DE PORCELANA
521 | rollo | 1 | CABLE 1X1.50MM X MT CABLE 1X1.50MM X MT COLOR CELESTE /ROLLO X 100TS
522 | rollo | 1 | CABLE 1X1.50MM X MT CABLE 1X1.50MM X MT COLOR MARRON ROLLO X 100MTS
523 | rollo | 1 | CABLE UNIPOLAR 1X1,5MM POR ROLLO DE 100MT COLOR AMARILLO/VERDE
524 | rollo | 1 | CABLE UNIPOLAR 1X2,5MM AZUL POR ROLLO DE 100 MTS COLOR AZUL
525 | rollo | 1 | CABLE UNIPOLAR 1X2,5 MM MARRON POR ROLLO DE 100 MTS
526 | rollo | 1 | CABLE 2.5 MM X 100 MTS VERDE-AMARILLO. CABLE 2.5 MM X 100 MTS VERDE-AMARILLO.
527 | unidad | 100 | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA completa TIPO KALOP CIVIL BLANCA (ARMADA)
528 | unidad | 100 | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA punto tipo kalop civil BLANCO
529 | unidad | 100 | LLAVE 2 MODULOS PUNTO + TOMA llave armada 2 tomas tipo kalop civil
530 | unidad | 100 | MÓDULO TELÉFONO Módulo teléfono KALOP TIPO KALOP
531 | unidad | 100 | MÓDULO TOMA Módulo toma - DETALLE: tipo kalop
532 | unidad | 100 | MÓDULO PUNTO Módulo punto - DETALLES: tipo kalop
533 | unidad | 100 | MODULO TAPA CIEGA COLOR BLANCO
534 | unidad | 100 | MÓDULO CIEGO ACCESORIO DE ELECTRICIDAD - tipo Kalop
535 | unidad | 50 | ZOCALO PARA DICROICA PARA LED
536 | unidad | 120 | CINTA AISLADORA PVC color negro - de 19mm x 20 mts
537 | unidad | 3 | PRECINTOS BOLSA X 100 UNIDADES COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO MEDIDA /2 mmx200mm
538 | unidad | 50 | CAPACITOR 2,5 UF PARA VENTILADOR - TIPO DUCATI
539 | unidad | 15 | LLAVE TERMICA 16A BIPOLAR
540 | UNIDAD | 25 | CABLE TELEFONICO PARA INTERIOR DE 2 PARES X METRO
541 | unidad | 30 | CABLE TELEFONICO Tipo taller 2x1.5 mm: Rollo x mts
542 | unidad | 30 | CAJA EXTERIOR PVC RECTANGULAR GRIS, PARA INSTALACIONES A LA VISTA CON TAPA
543 | unidad | 50 | FICHA MACHO 10 AMP BIPOLAR DE 3 PATAS
544 | unidad | 50 | FICHA HEMBRA FICHAS HEMBRA KALOP DE 10 AMP
545 | metro | 20 | VAINA TERMOCONTRAÍBLE DETALLE: 2.5 MM
546 | metros | 20 | VAINA TERMOCONTRAÍBLE DETALLE: 3.2 mm
547 | unidad | 5 | MODULO VARIADOR DE VELOCIDAD USO VENTILADOR DE TECHO MODULO DIMMER CON LLAVE CORTE TIPO KALOP
|  |  | TOTAL | Total..
TOTAL DE LA OFERTA (En letras) : |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE