## Hoja1
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | [5 empty] | “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Oferta Nº | Señor: |  |  |  |  | CUIT:
Dirección:
Localidad:
Sirvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación,de acuerdo al Procedimiento General de Compras y Contrataciones del IOSFA y las adjuntas cláusulas particulares VALOR DEL PRESENTE PLIEGO: $ 0,00
LICITACION PÚBLICA N° 22/2023
APERTURA DE LAS OFERTAS
DIA | MES | AÑO |  | HORA
6 | JUL | 2023 |  | 10:00
LUGAR: | Según Pliego
Reng | Min | Max |  | U/Med | Descripción de Eleementos | Marca | P.Unitario | Total
REGION SUR
1 | 1 | hasta | 1 | unidad | Cadera cefalo femoral thompson tallo largo, cuello largo/corto. origen nacional.Standard
2 | 1 | hasta | 1 | unidad | CEFALO FEMORAL THOMPSONTALLO LARGO - CUELLO CORTOStandard
3 | 1 | hasta | 1 | unidad | Caderacharnley con cono de acople -ar 45-40-35 reforzada modular, origen nacional
4 | 1 | hasta | 5 | unidad | TALLO PULIDO ESPEJO TRICÓNICOOpción Cabeza metal, Cemento con antibiótico opciones gentamicina- tobramicina.Origen nacional.Cono 12/14. Cabeza metal diámetro 28 mm.
5 | 1 | hasta | 1 | unidad | Caderacharnley con cono de acople - reemplazo total de cadera charnley de revisionorigen nacional.
6 | 1 | hasta | 4 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAReemplazo total de cadera Tallo pulido espejo triconico revisión. Opcion Cabezametal. Diametro 28 32 36 mm. Cemento con antibiótico opciones gentamicina –tobramicina. Origen nacional.
7 | 1 | hasta | 2 | unidad | PROTESIS DOBLE MOVILIDAD CEMENTADAOpción de cono 12/14 y 10/12 de diámetro 28mm con opción tallo standart yextendido.
8 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAProtesis doble movilidad cementada. Opcion Tallo pulido espejo triconico,opción cono 12/14. Opcion Cabeza metal . Diametro 28 mm. Cemento con antibióticoopciones gentamicina – tobramicina. Origen nacional.
9 | 1 | hasta | 2 | unidad | Protesis, implantes y elementos de uso en Caderaprotesis de cadera bipolar. origen nacional
10 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE CADERA BIPOLAROpcion Tallo pulido espejo triconico. Opcion Cabeza metal. Diametro 22 28 mm.Cemento con antibiótico opciones gentamicina – tobramicina. Origen nacional.
11 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS NO CEMENTADA COTILO DE FIJACIÓN BIOLÓGICAPara cirugías primarias con recubrimiento de titanio solido estructuraltrabecular.
12 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS NO CEMENTADA COTILO DE FIJACIÓN BIOLÓGICAPara cirugías primarias con recubrimiento de titanio solido estructuraltrabecular.Cotilo no cementado multi hole de fijación biológica trabecular opción titanio* tantalio. Linner opción polietileno UHMWPE - Crosslinked**Cerámica. Tallo nocementado microporoso titanio opción fijación proximal - distal.
13 | 1 | hasta | 2 | unidad | PRÓTESIS DE CADERA HIBRIDA NACIONALCotilo con fijación biológica y anclaje secundario con tornillos de titaniotallo femoral pulido espejo articulación metal . Prótesis de cadera cementadaSTANDARD Y HIGHOFFSET con cotilo universal cabeza 32 o 36mm Polietileno VtE
14 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE CADERAhibrida nacional, cotilo no cementado multi hole de fijación biológicatrabecular opción titanio * tantalio; Linner opción Polietileno -Crosslinked**Cerámica. Tallo pulido espejo tricónico. Opción cabeza de metal *Cerámica.
15 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERATriconica cementada pulido espejo.
16 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE R.T.Ctriconica cementada. Cotilo Polietileno-Crosslinked. Tallo pulido espejotriconico; Opcion Cabeza metal. Diametro 28 32 36 mm, opción cono 10/12 **12/14. Cemento con antibiótico opciones gentamicina – tobramicina.
17 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA R.T.Ccementada + cúpula Judet
18 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA R.T.C CEMENTADACotilo Polietileno Tallo pulido espejo triconico; Opcion Cabeza metal. Diametro28 32 36 mm, opción cono 12/14. de– aumentación, de metal trabecular
19 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERACementada nacional de revisión
20 | 1 | hasta | 4 | unidad | PRÓTESIS DE R.T.C CEMENTADA DE REVISIÓNCotilo Polietileno -Crosslinked. Tallo de revisión pulido espejo triconico;Opcion Cabeza metal. Diametro 28 32 36 mm, opción cono 10/12 ** 12/14. Cementocon antibiótico opciones gentam
21 | 1 | hasta | 4 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERASuperficie microporosa con cobertura en titanio trabecular en el componenteacetabular y el componente femoral para colocación no cementada. Caderaprimaria no cementada. Prótesis Nacional:
22 | 1 | hasta | 3 | unidad | PRÓTESIS NACIONALReemplazo total de cadera superficie microporosa con cobertura cotilo nocementado multi hole de fijación biológica trabecular opción titanio *tantalio; Linner opción Polietileno UHMWPE-Crosslinked**Ceramica ; tallo nocementado micro
23 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERANo cementada cabeza metálica c/liner constreñido.
24 | 1 | hasta | 1 | unidad | PROTESIS DE CADERAno cementada de fijacion total cabeza cromo 36 y 40 con offset estándar y highpolietileno high cross linked verylast.
25 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERANo cementada cabeza cerámica c/liner constreñido.
26 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAno cementada cabeza cerámica - oxinium c/liner Polietileno -Crosslinked doblemovilidad; tallo no cementado microporosos titanio opción fijaciónproximal-distal.Opción cono 10/12 ** 12/14. Opción Cabeza diámetro 28 32 36 mm.
27 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERADe revisión tallo trimodular no cementado de anclaje distal+ cotilo cementadodiámetro 32.
28 | 1 | hasta | 6 | unidad | R.T.C. DE REVISIÓN TRIMODULARbody proximal modular estandar, high offset, tallos rectos curvos, estriados derevisión no cementado fijación, anclaje distal – proximal. Alternativa cotilocementado - no cementado. Cotilo y Linner opción Polietileno UHMW
29 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERATallo no cementada con cotilo doble movilidad.
30 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAtallo no cementada . Cotilo no cementado fijación biológica t ; tallo nocementado microporosos titanio opción fijación proximal-distal.
31 | 1 | hasta | 4 | unidad | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERAHibrida con componente acetabular con cobertura porosa en titanio trabecularpara colocación sin cemento y componente femoral para colocación con cementotallo nacional. Origen nacional.
32 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAhibrida. Cotilo no cementado multi hole de fijación biológica trabecular opcióntitanio * tantalio; Linner opción Polietileno -Crosslinked*. Tallo pulido espejotriconico nacional; Opcion Cabeza metal * cerámica.
33 | 1 | hasta | 5 | unidad | Protesis, implantes y elementos de uso en Caderareemplazo total de cadera pulido a espejo, cabeza intercambiable de 28 mm ycotilo ppl. origennacional.
34 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERATallo pulido espejo triconico nacional; Opcion Cabeza metal . Diametro 28 32 36mm, opción cono 12/14. Cemento con antibiótico opciones gentamicina –tobramicina.
35 | 1 | hasta | 5 | unidad | CLAVO CÉFALO FEMORAL TIPO GAMMA CON CERROJO PROXIMALUn tornillo de compresión y otro antirrotatorio, doble cerrojo distal,diferentes angulaciones, Fémur / tibia y longitudes. Origen nacional.
36 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO ENDOMEDULARCorto bloqueado con guía externa.
37 | 1 | hasta | 5 | unidad | IMPLANTES Y ELEMENTOS DE USO EN CADERAsistema dcs, sistema richard, a 95º, standard 4, 5 y 6 orificios, en acero,segun norma astm f-138.origen nacional. con set completo.
38 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO PLACADHS /DCS en todas las medidas
39 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO ENDOMEDULAR DE FÉMUR EN TITANIOAnterógrado y retrogrado de 8,9,10,11,12,mm de diámetro y longitudes de 300 a400 mm con triple Bloqueo proximal y distal nacional.
40 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO ACERROJADO SOLIDOFresado anterogrado y retrogrado con multiples bloqueos prximales y distales,con guias externas.
41 | 1 | hasta | 4 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERA DE REVISIÓNmodular de fijación distal con opciones de componentes modulares proximales entamaño y longitud, fijación no cementada distal en diversas longitudes. Origennacional.
42 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAde revisión modular no cementada.Cotilo no cementado multi hole de fijación biológica trabecular opción titanio *tantalio. Linner opción Polietileno UHMWPE-Crosslinked**Cerámica. Set de cuñas -aumentación, de metal trabecular.
43 | 1 | hasta | 4 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERA DE REVISIONMODULAR DE FIJACION DISTAL CUELLO MODULAR CON OPCIONES DE COMPONENTES MODULARESPROXIMALES EN TAMAÑO Y LONGITUD - FIJACION NO CEMENTADA DISTAL EN DIVERSASLONGITUDESOrigen nacional.
44 | 1 | hasta | 2 | unidad | PROTESIS DE CADERArevision de cadera con anclaje distal cuellos modulares en ala delta conposibilidad de cerrojo distal cotilo multihole/ doble movilidad no cementado.
45 | 1 | hasta | 5 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAprimaria modular de fijación distal con cuello modular, fijación cementadadistal en diversas longitudes. Origen nacional.
46 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAprimaria modular de fijación distal con cuello modular, fijación no cementada.Cotilo no cementado fijación biológica trabecular Opción Polietileno ; tallono cementado microporosos
47 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAMINI HIP CON COTILO NO CEMENTADO CABEZA 36 Y 40 MMOrigen nacional.
48 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE CADERAmini hip con cotilo no cementado. Cotilo no cementado fijación biológicatrabecular Opción Polietileno; tallo no cementado microporosos titanio minianatomico, opcion high offset
49 | 1 | hasta | 2 | unidad | PRÓTESIS REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAcementada modular con inserto tibial. Origen nacional.
50 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAcementada modular semiconstrenida estabilizada posterior, con inserto tibial-Crosslinked. Cemento con antibiótico opciones gentamicina – tobramicina.Prótesis nacional
51 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS REEMPLAZO DE RODILLAUNICOMPARTIMENTAL con cementos
52 | 1 | hasta | 4 | unidad | PRÓTESIS REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAc/vástagos, cuñas, suplementos intercambiables, opción cementados y nocementado. Inserto tibial Crosslinked estabilizadas plus. Cemento conantibiótico opciones gentamicina – tobramicina. Origen nacional
53 | 1 | hasta | 4 | unidad | PROTESIS REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAC/VASTAGOS Y CUÑAS INTERCAMBIABLES CONSTREÑIDAOrigen nacional.
54 | 1 | hasta | 1 | unidad | PROTESIS PARA REEMPLAZO DE RODILLAanatomico tanto en femur con en tibias patela inlay opcion de componente highcrosslink semiconsteñido
55 | 1 | hasta | 4 | unidad | PROTESIS REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAC/VASTAGOS DESENTRADOS EN EJE Y CUÑAS INTERCAMBIABLES Y LINER ESTABILIZADOROrigen nacional.
56 | 1 | hasta | 1 | unidad | PROTESIS REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAC/VASTAGOS DESENTRADOS EN EJE Y CUÑAS INTERCAMBIABLES Y LINER ESTABILIZADOROpción modular - no modular, cementado - no cementado. Inserto tibialUHMWPE-Crosslinked estabilizador, opción estabilizada posterior - estabilizadaplus.
57 | 1 | hasta | 4 | unidad | PRÓTESIS TOTAL DE RODILLAmínimamente invasiva con conservación de ligamento cruzado posterior.
58 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS TOTAL DE RODILLAmínimamente invasiva con conservación de ligamento cruzado posterior. Insertotibial UHMWPE-Crosslinked. Cemento con antibiótico opcionesgentamicina - tobramicina.
59 | 1 | hasta | 2 | unidad | Rodillareemplazo total de rodilla cementada de revision. origen nacional.
60 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAcementada de revisión. Opción vástagos modulares, cementados- no cementados.Cunas-suplementos. Inserto tibialCrosslinked, opción estabilizadaposterior-plus. Cemento con antibiótico opciones gentamicina – tobramicina.
61 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS REEMPLAZO DE RODILLAUNICONDILAR con cementos
62 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAcementada. Medial pivot. Inserto tibial MOVIL. Cemento con antibiótico opcionesgentamicina – tobramicina .
63 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTALde rodilla cementada.
64 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTALde rodilla cementada.Medial pivot. Inserto tibial UHMWPE - Crosslinked. Cemento con antibióticoopciones gentamicina - tobramicina.
65 | 1 | hasta | 2 | unidad | PRÓTESIS MODULAR DE RODILLAUltracongruente con reborde anterior para may
66 | 1 | hasta | 1 | unidad | PROTESIS PARA REEMPLAZO DE RODILLAanatomico tanto en femur con en tibias patela inlay opcion de componente highcrosslink semiconsteñido vastagos endomedularesCementados y no cementados.
67 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAALL POLLYOrigen nacional.
68 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAall polly. Polietileno -Crosslinked. Cemento con antibiótico opcionesgentamicina – tobramicina.
69 | 1 | hasta | 2 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA MODULARCONSTRENIDO CON VASTAGOS CEMENTADOS Y NO CEMENTADOS, CUÑAS Y OFFSETDIFERENCIADOSOrigen nacional.
70 | 1 | hasta | 1 | unidad | REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA MODULARCONSTRENIDO CON VASTAGOS CEMENTADOS Y NO CEMENTADOS, CUÑAS Y OFFSETDIFERENCIADOSInserto tibial UHMWPE - Crosslinked, opción estabilizada posterior plus. Cementocon antibiótico opciones gentamicina - tobramicina.
71 | 1 | hasta | 3 | unidad | Columnasistema de fijacion cervical intersomatico con anclaje roscado / pin superior einferior angulado enpeek superficie dentada anti-pullout " - origen nacional
72 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FUSIONcervical intersomatica con superficie antideslizante, compuesto en peek. OrigenNacional
73 | 1 | hasta | 4 | unidad | Columnacubo intersomatico cervical. autoretentivo. material peek con sistema de triplebloqueo doble bloqueocefalico y uno en caudal. o% perfil. diferentes angulos delordosis.Origen Nacional
74 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FUSIONcervical autosustentable stand alone con tornillos autorroscante yautobloqueante, compuesto en peek, Nacional
75 | 1 | hasta | 4 | unidad | Columnasistema de fijacion vertebral posterior con tornillos pediculares en todas susmedidas, ganchospediculares y laminares para tratar patologias degenerativas,trauma, deformidades y tumores conlas siguientes caracteristicas: sistema detornillos doble roSistema de Tornillos doble rosca, sistema multiuso en reducción y dispositivo dedesrotación. Sistema original, 2 niveles. Origen nacional.
76 | 1 | hasta | 4 | unidad | Columnasistema de fijacion vertebral posterior con tornillos pediculares en todas susmedidas, ganchospediculares y laminares para tratar patologias degenerativas,trauma, deformidades y tumores conlas siguientes caracteristicas: sistema detornillos doble roSistema de Tornillos doble rosca, sistema multiuso en reducción y dispositivo dedesrotación. Sistema original,3 niveles. Origen nacional.
77 | 1 | hasta | 1 | unidad | NIVEL DE SISTEMA DE REVISIONpara fijacion lumbar posterior en titanio compuesto por tornillos modulares, conrosca conica para fijacion a esponjosa, barras y sistema de desrotacion ydescompresion.Origen importado.Por nivel + 2 tornillos.
78 | 1 | hasta | 4 | unidad | Columnacubo intersomatico lumbar posterior. sistema oblicuo via tlif en todas susmedidas. sistema originalen peek o titanio.Origen nacional.
79 | 1 | hasta | 1 | unidad | CAGE DE PEEK PARA ARTRODESISintersomática por vía transtoraminal (TLIF). Origen Nacional.Con superficie antimigratoria.
80 | 1 | hasta | 2 | unidad | NIVEL DE SISTEMA DE FIJACIÓNposterior compuesto por barras de titanio y cromocobalto, ganchos , conectores ytornillos de titanio macizos , versátiles, convertibles con tecnología Polylocky de diseño Pentacore con terminación pentagonal en el alma distal deltornillo. Origen IMPORTADO.Nivel + 2 tornillos.
81 | 1 | hasta | 1 | unidad | NIVEL DE SISTEMA DE FIJACIÓNposterior de ultra bajo perfil compuesto por tornillos de ultra bajo perfil,barras de titanio y cromocobalto, ganchos y múltiples conectores. Origennacional.Nivel + 2 tornillos.
82 | 1 | hasta | 4 | unidad | Columnacubo intersomatico lumbar lateral xlif. cubo peek aleteado con titanio asociadoa sistema de abordajelateral directo para minima invasion espinal. sistemaoriginal.Sistema de Monitoreo mnv5 compatible. Peek/ Titanio. Origen nacional.
83 | 1 | hasta | 2 | unidad | CUBO PARA ACCESOlateral (XLIF) de 18mm con 6 grados de lordosis, alturas 9, 11 y 13mm Xr bestpeek, Nacional
84 | 1 | hasta | 1 | unidad | CUBO INTERSOMATICOlumbar lateral xlif. Cubo peek aleteado. Origen nacional.
85 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓNcervical anterior en titanio.Con placa dinámica en 3º.
86 | 1 | hasta | 4 | unidad | Columnacubo intersomatico lumbar anterior alif. sistema de caja de peek autoretentivacon cuadruple.sistema de bloqueo doble cuadre / doble cefalico con lordosis de8º y 12º. sistema original
87 | 1 | hasta | 1 | unidad | CUBO INTERSOMATICO ANTERIORbloqueado (ALIF) de titanio trabecular, con cuarto anclajes de fijacióndivergentes y convergentes con 12 grados de lordosis. Medidas de footprint 34x24y 38x28. Alturas 11, 13 y 15, Nacional
88 | 1 | hasta | 1 | unidad | DISPOSITIVO INTERSOMÁTICOlumbar en peek autosustentable de bloqueo bidireccional con sistema antimigratorio para colocación vía anterior.
89 | 1 | hasta | 4 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓN VERTEBRALpercutáneo por vía posterior con insertor simplificado para múltiples niveles.Sistema de reductores segmentarios y controlados. Compatible con neuromonitoreointraoperatorio. Origen nacional.
90 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FUSIONpercutanea por via MIS compuesto por tornillos canulados de bajo perfil consistema de tulipa extendida y opcion a tornillos fenestrados - Origen: Nacional
91 | 1 | hasta | 4 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓN VERTEBRALposterior con tornillos pediculares percutaneos,tornillos modulares de 4,5 dediámetro con contorres de reducción con acople desmontable material titanio.
92 | 1 | hasta | 2 | unidad | NIVEL DE SISTEMA DE FUSIONpercutanea por via MIS niveles, compuesto por tornillos canulados de bajoperfil con sistema de tulipa extendida y opcion a tornillos fenestrados - OrigenNacional.Nivel + 2 tornillos
93 | 1 | hasta | 2 | unidad | NIVEL DE SISTEMA DE FUSIONpercutanea compuesto por tornillos canulados de bajo perfil con sistema detulipa extendida y opcion a tornillos fenestradosNivel + 2 tornillos
94 | 1 | hasta | 1 | unidad | Columnacaja cervical toracica , toracolumbar, lumbar para reconstruccion somaticasexpansibles en materialde peek o titanio.
95 | 1 | hasta | 16 | unidad | CELDA EXPANDIBLEangulada cervico toracolumbar en titanio para reemplazo vertebral
96 | 1 | hasta | 1 | unidad | HALOChaleco de aluminio / polietileno compatible con rmn contracción -compresión ysistema de tracción craneana con coraza de polietileno de baja densidad yflexible. Origen Nacional.
97 | 1 | hasta | 2 | unidad | Columnasistema de fijacion cervical posterior para masisos cervicales articulares ypediculos cervicales.material titanio. sistema original.Nivel + 2 tornillos.
98 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICALposterior de titanio con tornillos poliaxiales de hasta 66 grados en 3,5 y4,0mm, hasta 3 (Tres) niveles de bajo perfil
99 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICALposterior de titanio con tornillos poliaxiales de hasta 66 grados en 3,5 y4,0mm, hasta 4 (Cuatro) niveles de bajo perfil
100 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICALposterior de titanio con tornillos poliaxiales de hasta 66 grados en 3,5 y4,0mm, hasta 5 (Cinco) niveles de bajo perfil.
101 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICALposterior de titanio con tornillos poliaxiales de hasta 66 grados en 3,5 y4,0mm, hasta 6 (Seis) niveles de bajo perfil
102 | 1 | hasta | 1 | unidad | NIVEL SISTEMA DE TORNILLOSpediculares de rosca dual cortico / esponjosa. Material titanio. Sistema antidesmontaje y cirugía Origen nacional.
103 | 1 | hasta | 1 | unidad | NIVEL DE SISTEMA DE REVISIONpara fijacion lumbar posterior en titanio compuesto por tornillos modulares, conrosca conica para fijacion a esponjosa, barras y sistema de desrotacion ydescompresion.Nivel + 2 tornillos.
104 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE RADIOFRECUENCIASistema de radiofrecuencia facetaria.
105 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ESTIMULACIÓNpara bloqueo de nervios periféricos.Aguja de bisel 30º ecográfica con marcas de profundidad.
106 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE TERMOLESIONfacetaria y discal en frío
107 | 1 | hasta | 4 | unidad | Columnasistema de barra semirigidas de peek con sistema de tornillos corticoesponjosos. sistema originalhasta 3 niveles.
108 | 1 | hasta | 4 | unidad | SISTEMA DE FIJACION VERTEBRAL POSTERIOR PARA DESFORMIDADES / TUMORES / TRAUMA - TRATAMIENTO DE DESBALNISE SAGITAL CON TORNILLOS PEDICULARES EN TODAS SGANCHOS PEDICULARES Y LAMINARES. SISTEMA DE REDUCCION Y DISPOSITIVO DEDESROTACION PLANAL. MATERIAL TITANIO. SISTEMA ORIGINAL. HASTA 12 NIVELES CONPOSIBILIDAD DE FIJACION LUMBO ILIACA Y LUMBO SACROPELVICA PEDIATRICO Y ADULTO
109 | 1 | hasta | 4 | unidad | SISTEMA DE PARA FIJACIÓN LUMBARposterior en titanio hasta 10 (diez) niveles, compuesto por tornillos modulares,con rosca cónica para fijación a esponjosa, barras y sistema de desrotación ydescompresión.
110 | 1 | hasta | 4 | unidad | SISTEMA DE PARA FIJACIÓN LUMBARposterior en titanio hasta 11 (once) niveles, compuesto por tornillos modulares,con rosca cónica para fijación a esponjosa, barras y sistema de desrotación ydescompresión.
111 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE PARA FIJACIÓN LUMBARposterior en titanio hasta 12 (doce) niveles, compuesto por tornillos modulares,con rosca cónica para fijación a esponjosa, barras y sistema de desrotación ydescompresión.
112 | 1 | hasta | 1 | unidad | PARCHE DURAL.Parche dural.
113 | 1 | hasta | 11 | unidad | PARCHEsintético suturable de duramadre.
114 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE CAJA DE PEEKSistema original con set completo para su implementación.
115 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA INTERESPINOSO DE PEEKEn titanio.
116 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA INTERESPINOSOen peek de insersión lateral mínimamente invasiva.Con preservación de ligamento supraespinoso con aletas rebatibles.
117 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓNsacroiliaco percutáneo de 9 mm de diámetro con espiras anchas.Origen IMPORTADO
118 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET HASTA 2 TORNILLOS CANULADOSfenestrados para fijación sacroilíaca por acceso mínimo invasivo.De 9 mm con espira ancha de rápido acceso.
119 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE BARRASdinámicas para estabilización dinámica con tornillos pediculares materialtitanio hasta 2 niveles.
120 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓNdinámico para columna lumbar con tornillos pediculares y barra semirrígida hasta5 (cinco) niveles. Importado.
121 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE BARRAS NO CONVENCIONALES HIBRIDAShasta 5 niveles en titanio.
122 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET PARA CIFOPLASTIApercutanea bipedicular mecanica sin implantables, con balones con marcasradiopacas para indicacion de posicion. Balones de 15 y 20 mm con guia paradireccionamiento y sistema de control de expansion. Origen Nacional.
123 | 1 | hasta | 8 | unidad | SET PARA CIFOPLASTIApercutánea bipedicular.Con cánulas biseladas direccionables de titanio, balón de alta resistencia (300PSI) y cemento radio opaco de fraguado a baja temperatura y alta viscosidad.
124 | 1 | hasta | 8 | unidad | SISTEMA DE SEPARADORESpara cirugía espinal mínimamente invasiva.Separadores tubulares, con valvas retráctiles en todas sus medidas, brazoautoestático y sistema de iluminación por fibra óptica.
125 | 1 | hasta | 5 | unidad | SET HASTA 2 BARRASde cromocobalto de diferentes medidas. Importadas.
126 | 1 | hasta | 4 | unidad | DRILL DE ALTASrevoluciones con puntas diamantadas y fresas comedoras.
127 | 1 | hasta | 5 | unidad | DOSIS DE HEMOSTÁTICODosis de hemostático
128 | 1 | hasta | 5 | unidad | SET DE BIOPSIA360 multicorte y toma en circuito cerrado con asistencia técnica
129 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET ESPECÍFICOpara retiro de instrumentación toracolumbar.
130 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE NEUROMONITOREO MOTORsensitivo intraoperatorio.
131 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA CERVICALcon placas en Z de titanio para laminoplastia hasta 3 (tres) niveles.Con orificios en ambos extremos de varios tamaños con múltiples opciones deposicionamiento en macizos laterales.
132 | 1 | hasta | 12 | unidad | SISTEMA CERVICAL CON PLACASen Z dentada de titanio para laminoplastia hasta 4 (cuatro) niveles.Con orificios en ambos extremos de varios tamaños con múltiples opciones deposicionamiento en macizos laterales.
133 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA CERVICAL CON PLACASen Z dentada de titanio para laminoplastia hasta 5 (cinco) niveles.Con orificios en ambos extremos de varios tamaños con múltiples opciones deposicionamiento en macizos laterales.
134 | 1 | hasta | 1 | unidad | TORNILLOS POLIAXIALES(para C1-C2) con rosca parcial y largo de variable.Nivel de tornillos poliaxiales LONG SHANK. Largo 32-40 mm. Origen nacional.Por nivel + 2 tornillos.
135 | 1 | hasta | 13 | unidad | DISPOSITIVO LOintersomático TLIF.TLIF BULLET para acceso MIS de 28 mm. Origen nacional.
136 | 1 | hasta | 13 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓNposterior mínimamente invasiva compuesto por barras de titanio y cromocobalto,ganchos , conectores y tornillos de titanio macizos , versátiles, convertiblescon tecnología Polylock y de diseño Pentacore con terminación pentagonal en elalma distal del tornillo para procedimientos mínimamente invasivos.
137 | 1 | hasta | 13 | unidad | MANÓMETRO DIGITALpara bloqueo de nervios periféricos.Manómetro digital para discografía de disco a tratar más neurolocalizador tech.
138 | 1 | hasta | 13 | unidad | SISTEMA MULTISTIMpara estiumulacion y bloqueo con canula y descartables
139 | 1 | hasta | 1 | unidad | CATETERcon punta capaz de recibir estimulacion sensitiva y motora con canulas
140 | 1 | hasta | 13 | unidad | HEMOSUCTORcervical de jackson.
141 | 1 | hasta | 13 | unidad | POLVO PARA HEMOSTASIAPolvo para hemostasia
142 | 1 | hasta | 16 | unidad | Osteosintesisaap tornillo canulado de 4,5 mm en acero astm f-138 de 12 a 60 mm con roscaparcial de y roscacompleta, con arandelas. debe tener punta autoperforante yautoroscante. las guias deben ser deacero de alta dureza. deben tener puntaautoperforante y autoroPunta autoperforante y autorroscante. Origen nacional.
143 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET DE TUTORES EXTERNOS TIPO AOOrigen Nacional.
144 | 1 | hasta | 16 | unidad | Osteosintesisaap tornillos canulados de 6,5 mm, en acero astm f-138, de 35 a 130 mm con roscaparcial de 20 y36 mm, y rosca completa, con arandelas. debe tener puntaautoperforante y autoroscante. las guiasdeben ser clavijas de al menos 3.0 mm deacero de alta durede alta dureza. Origen nacional.
145 | 1 | hasta | 1 | unidad | DETENSORES DE TITANIOde 1.25 y 1.5 mm.
146 | 1 | hasta | 15 | unidad | Osteosintesisalambres maleables 0,8 - 1 y 1.2 mm. origen nacional.
147 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesisclavijas de 1 a 2,5 mm. origen nacional.
148 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO ENDOMEDULAR ACERROJADO PARA DIAFISIS Y HUMERO PROXIMAL.Cerrojos poliaxiales y cerrojo sobre cerrojo. Anterogrado
149 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO DIAFISARIO DE HUMEROAcerrojado en titanio retrogrado
150 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO DE TIBIA ACERROJADO EN TITANIO INFRAPATELAR.Cerrojos ultradistales y poliaxiales
151 | 1 | hasta | 13 | unidad | CLAVO DE TIBIA ACERROJADO EN TITANIO SUPRAPETALAR.Cerrojos ultradistales y poliaxiales.
152 | 1 | hasta | 15 | unidad | CLAVO FLEXIBLE TIPO TENMultiples medidas y sistema de colocación con bloqueo de migración.
153 | 1 | hasta | 15 | unidad | Osteosintesisimplantes p/osteosintesis - alambres kirschner 1-1.5-2 mm. origen nacional.
154 | 1 | hasta | 1 | unidad | Osteosintesiskit para reconstrucción craneal en titanio con sus correspondientes tornillos de1,5 mm de diametro.set de placas en titanio con opcion a malla premoldeada entitanio con sus correspondientes tornillosde diametro 1.5 mm origen nacional.
155 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesisplacas y tornillos de 1, 1,5, 2 y 2,5 mm bajo perfil, bloqueado, de titanio.
156 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplacas tornillos fragmento especifico bloqueado. para fracturas articularesbajas del radio distal.
157 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplacas rectas 3,5 mm y 4,5 mm bloqueadas. de titanio con agujeros combinados .
158 | 1 | hasta | 13 | unidad | MICRO PLACA EN DE 1,5 / 2 MM.Placa en titanio de diámetro 2.0 mm con tornillos. Origen nacional.
159 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesismicro placa multiple de 2 mm. placa en titanio de diametro 2.0 mm. origennacional.
160 | 1 | hasta | 11 | unidad | MINI PLACA2,7 2,4 mm laca en titanio de diámetro 2.7 mm, con tornillos. Origen nacional.
161 | 1 | hasta | 11 | unidad | Osteosintesismini placa en "t" 2,7 mm. placa en titanio de diametro 2.7 mm con tornillos.origen nacional.
162 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA ANATÓMICAbloqueada de 4,5 supracondilea con bulon central, largas y extralargas.Bloqueadas en titanio. Nacionales
163 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA BLOQUEADA DE PLATILLO TIBIALAnatómica para colocacion interna.
164 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA DE ROTULAEn titanio tornillos de 3.5 mm cabeza de angulo variable.
165 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTALEn titanio, bloqueada.
166 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA ANATÓMICA PARA MALÉOLO POSTERIOREn titanio bloqueada
167 | 1 | hasta | 1 | unidad | CAJA PARA FRACTURA DE PELVISCon placas de reconstrucción bloqueadas en titanio y placas marginales deacetábulo.
168 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA ANATÓMICA DE TIBIA DISTALEn titanio, bajo perfil, bloqueada.
169 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA ANATÓMICA TIBIA PROXIMAL, LATERAL, MEDIAL Y POSTERIORCon fijación cortical y esponjosa. Origen nacional.
170 | 1 | hasta | 8 | unidad | Osteosintesisplaca bloqueada humeral distal media de 3,5 mm de 6, 8 y 10 orificios. origenimportada
171 | 1 | hasta | 8 | unidad | PLACA BLOQUEADA REGIONALES DE RECONSTRUCCIONDE TITANIO DE 3,5 MM Y 4,5 MM PARA FEMUR DISTAL, TIBIA PROXIMAL, PILON TIBIAL,TIBIA DISTAL, CLAVICULA. DE 2 HASTA 12 AGUJEROSOrigen nacional.
172 | 1 | hasta | 5 | unidad | Osteosintesisplaca bloqueda de olecranon de 3,5 mm de 5 a 7 orificios.
173 | 1 | hasta | 4 | unidad | PLACA BLOQUEADA HUMERALDISTAL MEDIA DE 3,5 MM DE 6, 8 Y 10 ORIFICIOSOrigen nacional.
174 | 1 | hasta | 5 | unidad | Osteosintesisplaca cable periprotesica, debe incluir diseños en al menos tres configuracionesdiferentes, angostay pesada, para aumentar las posibilidades de fijacion,ranuras para fijacion de los cables y clips decables adaptables a la fijacion dea placa, en aceren acero que debe cumplir normas astm f-138. Debe incluir placas pesadas de 4,5mm bloqueadas con ranuras para combinar con cables, de 8 a 16 orificios de 10 a290 mm. Origen nacional.
175 | 1 | hasta | 5 | unidad | Osteosintesiscable multifilamento con clip en acero de 1,5 y 2 mm o en titanio de 1,3 mm. seespecifican ambasaleaciones dado que deben compatibles las mismas con placas,tornillos, clavos o protesisimplantadas. los clips deben tener sistema deencastre en placas dplacas de 4,5 mm. Origen nacional.
176 | 1 | hasta | 1 | unidad | Osteosintesisplaca para osteotomia de femur en acero con cuña aditiva, acero según normasastm f- 138, opcionbloqueadas con escalones de 5 a 17, 5 mm, tornillos decortical y esponjosa, los escalones debenvariar de a 2,5 mm. origen nacional.
177 | 1 | hasta | 1 | unidad | Osteosintesisplaca para osteotomia de tibia con cuña aditiva, en acero según normas astm f-138, opcionbloqueadas con escalones de 5 a 17, 5 mm,los escalones deben variarde a 2,5 mm, bloqueadas.origen nacional.
178 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA DE CALCÁNEO LAMBDAPlaca de calcáneo lambda
179 | 1 | hasta | 12 | unidad | PLACA DE RECONSTRUCCION - RECTAS EN "T" Y EN "Y" DE COMPRESION, ETCCON PLACA CON ROSCA. PLACA BLOQUEADA CON SUS CORRESPONDIENTES TORNILLOS DEDIAMETRO 3.5 / 4.5 MM, CONFECCIONADAS EN ACERO QUIRURGICO INOXIDABLEOrigen nacional.
180 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET DE PLACAS DE 1, 1,5 Y 2 MMFragmento específico para radio y cubito distal.
181 | 1 | hasta | 1 | unidad | Osteosintesisplacas especiales para fracturas marginales de acetabulo, simples y dobles conorificios ovales.origen nacional.
182 | 1 | hasta | 13 | unidad | PLACA DE RECONSTRUCCIONRECTA DE 3,5 MMOrigen nacional.
183 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplaca de reduccion articular de titanio de diametro 1,5 mm. origen nacional.
184 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplaca divergente bloqueada larga de 4,5 mm de 2 hasta 12 agujeros con tornillos.origen nacional.
185 | 1 | hasta | 13 | unidad | PLACA EN L DE RADIO PROXIMALDE TITANIO BLOQUEADA DE 2 MM.Origen nacional.
186 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET DE PLACAS REGIONALES PRE MOLDEADAS LARGAS(deben llegar a la articulación) para montaje a 180° y 90 °, tornillos distalesde 2,5 1,4 mm.
187 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplaca en ¨t¨de titanio de diametro 1,5 mm. origen nacional.
188 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplaca en ¨t¨o en ¨l¨ recta/oblicua de 3,5 mm. origen nacional.
189 | 1 | hasta | 10 | unidad | Osteosintesisplaca microcondiliana de titanio de diametro 1,5 mm. origen nacional.
190 | 1 | hasta | 11 | unidad | Osteosintesisplaca tercio de tubo de 3,5 mm de 4 a 10 orificios. origen nacional.
191 | 1 | hasta | 11 | unidad | Osteosintesisplacas especiales diafisiara de bajo apoyo estrec ( placa lcp recta). origenimportada
192 | 1 | hasta | 2 | unidad | Osteosintesisplaca especial supracondilea de femur distal anatomica 4,5, para huesoosteoporótico con bulondistal central bloqueado de esponjosa de 7 mm u 8 mm,para mejorar la fijacion, con plantilla deguias multiples en acero que cumplanlas normas astm f-138. deDebe incluir medidas de 140 a 420 mm de largo, con 4 a 18 orificios en su ramaproximal. Debe ser compatible con sistemas de alambrado para fracturasperimplante o peri protésicas. Origen nacional.
193 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisset de ender - femur - tibia. origen nacional
194 | 1 | hasta | 13 | unidad | SET DE OSTEOSINTESIS2.7 - 3.5 MMOrigen nacional.
195 | 1 | hasta | 13 | unidad | SET DE OSTEOSINTESISCOMPRESIVAOrigen nacional.
196 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisset de osteosintesis de diametro 1,5 mm. placa en titanio. origen nacional.
197 | 1 | hasta | 13 | unidad | SET DE PLACAS DE OSTEOSINTESISRECTAS - EN "T" - Y EN - "L" - DE COMPRESIONOrigen nacional.
198 | 1 | hasta | 13 | unidad | SET DE PLACAS DE RECONSTRUCCION 3,5 Y 4,5 MMCON TORNILLOS ESPONJOSA Y CORTICALOrigen nacional.
199 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplacas de reconstruccion rectas 3,5 y 4,5 mm, en acero según norma astm f-138,con orificioscombinados ovales y bloqueados en titanio según norma astm f-67 yen acero según norma astm f-138, de 4 a 12 orificios de largo de 60 a 190 mm.origen nacional.
200 | 1 | hasta | 13 | unidad | SET DE TORNILLOS DE TITANIOCANULADOS, CONICOS, AUTOCOMPRESIVOS, SIN CABEZAOrigen nacional.
201 | 1 | hasta | 1 | unidad | ALAMBRE MALEABLEDe 1.6 mm.
202 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesisset de tornillos herbert origen nacional.
203 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET TORNILLO CANULADOSDe 7 mm, titanio, con cabeza de bajo perfil, rosca parcial total arandela.
204 | 1 | hasta | 2 | unidad | Osteosintesisset tornillo de emergencia diametro 2.3 mm. tornillo en titanio. origennacional.
205 | 1 | hasta | 2 | unidad | Osteosintesisset tornillo diametro 1.5 mm. tornillo en titanio. origen nacional.
206 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE CABLE CONTROLCON MANGO DE AJUSTE Y LAZADAS DE FILAMENTO DE 1,8 MM CON AMARRES DE ALAMBREMULTIPLE FILAMENTOOrigen nacional.
207 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesissistema para cirugia de epifisis, angulado de minima invasión con tornillos ypernos (muñeca -hombro). placa bloqueada confeccionada en titanio doble hileracon sus correspondientes tornillos dediametro 2.7 mm y diametro 3.5 mm pararadio distal origenOrigen nacional. Placa bloqueada pre moldeada para clavícula / húmero proximalen titanio de reducción de diámetro 3.5 mm con opción a tornillos de diámetro2.5 mm. Origen nacional.
208 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesisplacas bloqueadas de titanio poliaxiales de titanio de 1,2/1,6/2,0 mm. .
209 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesisplacas pre moldeadas bloqueadas, distales poliaxiales de 3,5 y 2,4 mm.
210 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesisplacas bajo perfil titanio, bloqueadas, tornillos, divergentes, orificios parasistema hibrido poliaxial,cortas y largas.
211 | 1 | hasta | 14 | unidad | Osteosintesisplacas bloqueadas de tibia proximal de colocacion lateral, en titanio segúnnorma astm f-67. tornillosbloqueados de angulos divergentes de 4 a 14 orificiosen la rama diafisaria, la misma debe ser de almenos 250 mm de largo. origennacional.
212 | 1 | hasta | 6 | unidad | TORNILLO AOPEQUEÑO DE 3.5 MM (POR UNIDAD)Origen nacional.
213 | 1 | hasta | 6 | unidad | Osteosintesistornillo con opcion a bloqueo de 2,4 / 2,7 mm de diametro con anclaje en cruzmultidireccional. origennacional
214 | 1 | hasta | 6 | unidad | Osteosintesistornillo quebradizo tipo twisoff o similar
215 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesisplaca de bajo contacto para clavicula. origen nacional
216 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesismicro tornillos canulados de 1,5 y 2 mm de diametro
217 | 1 | hasta | 13 | unidad | Osteosintesissistema de reconstruccion osea para fracturas epifisarias multiples ydiafisarias, con opcion abloqueo con angulares multiples con tornillos de 2,4 -2.,6 - 3,9 - 4,9 mm autocerrantes.
218 | 1 | hasta | 8 | unidad | Osteosintesisset de tensores titanio con guias para muñeca y mano de 1, 1,5 y 2 mm.
219 | 1 | hasta | 2 | unidad | Osteosintesisset placa regionales para artrodesis del carpo titanio bloqueadas.
220 | 1 | hasta | 1 | unidad | Protesis de Hombrosistema total y parcial para enfermedades degenerativas con guias de cortemodular.
221 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROSistema total y parcial de superficie, con anclaje metafisario perimetral,cabezas 39, 43, 46 y 50 mm convertible a reversa.
222 | 1 | hasta | 1 | unidad | Protesis de Hombrosistema total y parcial de superficieOrigen nacional.
223 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROSistema de superficie, con anclaje metafisario perimetral, reversa.Con metal back de 24 mm glenosferas céntricas y excéntricas de 36 y 40 mm.
224 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROSistema total y parcial superficie de cabeza céntricas y excéntricas 39, 43, 46y 50 mm convertible a reversa.
225 | 1 | hasta | 1 | unidad | Protesis de Hombroprotesis global total con detensores para fractura de hombro. origen nacional.
226 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROPrótesis total de húmero no cementada con doble bloqueo distal con jaula parafijación de fragmentos óseos.
227 | 1 | hasta | 1 | unidad | Protesis de Hombroprotesis parcial global para fractura de hombro. origen nacional.
228 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROPrótesis parcial para fractura de hombro con cabeza céntrica y excéntrica condoble bloqueo distal acerrojado.
229 | 1 | hasta | 1 | unidad | Protesis de Hombroprotesis reemplazo parcial de hombro.origen nacional.
230 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROPrótesis reemplazo parcial de hombro con cabezas céntricas y excéntricasconvertible a reversa.
231 | 1 | hasta | 1 | unidad | Protesis de Hombroprotesis reemplazo total de hombro modular.. origen nacional.
232 | 1 | hasta | 1 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROPrótesis reemplazo total de reverso.Con metal back de 24 mm y glenosferas de 36 y 40 mm céntricas y excéntricas.
233 | 1 | hasta | 2 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROPrótesis reemplazo parcial de hombro de revisión con tallo de 200 mm con cabezascéntricas y excéntricas convertible a reversa.
234 | 1 | hasta | 2 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROPrótesis reemplazo total de hombro de revisión con tallo de 200 mm con cabezascéntricas y excéntricas convertible a reversa.
235 | 1 | hasta | 2 | unidad | PRÓTESIS DE HOMBROPrótesis reemplazo total de reverso de revisión tallo de 200 mm con metal backde 24 mm y glenoesferas de 36 y 40 mm céntricas y excéntricas.
236 | 1 | hasta | 1 | unidad | MIEMBRO SUPERIORSet de osteosíntesis de placas de húmero proximal en titanio con tornillospoliaxiales, divergentes bloqueados.
237 | 1 | hasta | 1 | unidad | MIEMBRO SUPERIORSet de osteosíntesis para cubito distal en titanio bloqueada.
238 | 1 | hasta | 3 | unidad | MIEMBRO SUPERIORSet de osteosíntesis para artrodesis de muñeca de 2.7/3.5mm en titaniobloqueada.
239 | 1 | hasta | 3 | unidad | MIEMBRO SUPERIORArpones todo sutura de 1.4, 1.6 y 2.9 mm.
240 | 1 | hasta | 4 | unidad | MIEMBRO SUPERIORArpones 2.2 mm en titanio con sutura de alta resistencia.
241 | 1 | hasta | 3 | unidad | MIEMBRO SUPERIORSet de osteosíntesis de clavícula en titanio bloqueadas distales ymediodiafisarias.
242 | 1 | hasta | 2 | unidad | MIEMBRO SUPERIORSistema para reparación de biceps distal.Sistema Floop.
243 | 1 | hasta | 16 | unidad | MIEMBRO SUPERIORSet de artroscopía de muñeca, shaver, cánulas, bomba.
244 | 1 | hasta | 16 | unidad | MIEMBRO SUPERIORTornillos canulados de rosca completa de 2.8 y 3.5 mm en titanio.Tipo worm
245 | 1 | hasta | 9 | unidad | MIEMBRO SUPERIORPlacas de húmero distal bloqueadas de 3.5 mm con tornillos poliaxiales entitanio.
246 | 1 | hasta | 9 | unidad | Maxilofacialmalla maleable de titanio para reconstruccion de piso de orbita de 1,5 / 2,00 mmde diametro contornillos. origen nacional.
247 | 1 | hasta | 9 | unidad | PLACA PARA RECONSTRUCCIÓNmaxilofacial de 1,5 / 2,0 mm de diámetro. Origen nacional
248 | 1 | hasta | 9 | unidad | Maxilofacialmaxilo facial - mini placa c/puente de 2 orificios hasta 12. placa en titanio dediametro 1.5/2.0 mmcon tornillos. origen nacional.
249 | 1 | hasta | 9 | unidad | Maxilofacialmaxilo facial - mini placa. martin 2 orificios hasta 12. placa en titanio dediametro 2.0 mm contornillos. origen nacional
250 | 1 | hasta | 9 | unidad | MAXILOFACIALSet de tornillo para bloqueo mandibular con su correspondiente alambre.Alambre "imf" para bloqueo intermaxilar. Origen nacional.
251 | 1 | hasta | 9 | unidad | TORNILLOpara reconstrucción maxilofacial de 1,5 / 2,00 mm de diámetro. Origen nacional
252 | 1 | hasta | 1 | unidad | Tutorestutor "ao" montaje de femur. tutor externo tipo "ao" con sus correspondientespins, rotulas, schanz ytubos para montaje de femur. origen nacional.
253 | 1 | hasta | 1 | unidad | Tutorestutor "ao" montaje de humero. tutor externo tipo "ao" con sus correspondientespins, rotulas, schanzy tubos para montaje de humero. origen nacional.
254 | 1 | hasta | 1 | unidad | Tutorestutor "ao" montaje de tibia. tutor externo tipo "ao" con sus correspondientespins, rotulas, schanz ytubos para montaje de tibia. origen nacional.
255 | 1 | hasta | 1 | unidad | Tutorestutor compresor triangular vh p/tobillo. origen nacional.
256 | 1 | hasta | 1 | unidad | Tutorestutor corrector angular para osteostomia. origen nacional.
257 | 1 | hasta | 2 | unidad | Tutorestutor externo para muñeca tipo kroner. origen nacional.
258 | 1 | hasta | 1 | unidad | Tutorestutor transportador de segmento oseo med. tutor externo transportador con suscorrespondientespins, rotulas, schanz y tubos. origen nacional.
259 | 1 | hasta | 6 | unidad | Tutoresespaciadores de cemento con gentamicina para cadera. espaciadores hechos amedida,confeccionados en quirofano, cementado con antibiotico.Origen nacional.
260 | 1 | hasta | 6 | unidad | TUTORESEspaciadores de cemento con antibiótico, opción gentamicina-tobramicina paracadera, opción estándar y largos. opción, Espaciadores hechos a medida,confeccionados en quirófano- confeccionados listos para implantar. Cementado conantibiótico, opción gentamicina
261 | 1 | hasta | 6 | unidad | ESPACIADORES DE CEMENTO CON GENTAMICINA PARA RODILLAESPACIADOR CON MOLDE DE SILICONA PARA REVISION DE ARTROPLASTIA DE RODILLA CONCEMENTO ACRILICO CON ATBOrigen nacional.
262 | 1 | hasta | 1 | unidad | TUTORESEspaciadores de cemento con antibiótico opción gentamicina-tobramicina pararodilla. Opción, Espaciador con molde de silicona para revisión de artroplastiade rodilla confeccionado en quirófano-confeccionados listos para implantar.Origen nacional.
263 | 1 | hasta | 1 | unidad | ENDOPRÓTESIS NO CONVENCIONALmodular en titaneo para fémur proximal con vástagos curvos y rectos cubiertos,cementadas y no cementadas.
264 | 1 | hasta | 1 | unidad | ENDOPRÓTESIS EN IMPRESIÓN 3DEn titanio para reconstrucción en resecciones tumorales.
265 | 1 | hasta | 1 | unidad | ORTOPEDIA ONCOLÓGICAEndoprótesis no convencional modulares en titanio con superficie recubierta enhidroxiapatita para reemplazos total o parcial de fémur y tibia con reemplazosparciales o totales de las articulaciones correspondiente con vástagoscementados y no cementados.
266 | 1 | hasta | 1 | unidad | ORTOPEDIA ONCOLÓGICAEndoprótesis no convencional modular construidas en titanio recubierta dehidroxiapatita para remplazo total o parcial de húmero con reemplazo total oparcial de codo.
267 | 1 | hasta | 8 | unidad | ORTOPEDIA ONCOLÓGICAEndoprótesis no convencional modular construidas en titanio para reemplazodiafisario de fémur, tibia o húmero superficie recubierta en hidroxipatita convástagos cementados y no cementados.
268 | 1 | hasta | 1 | unidad | ORTOPEDIA ONCOLÓGICAEndoprótesis no convencional modular en titanio construidas en polietileno parareemplazo de fémur, húmero, tibia parcial o total con sus superficiesarticulares total o parcial con vástagos cementados y no cementados.
269 | 1 | hasta | 2 | unidad | ORTOPEDIA ONCOLÓGICAEndoprótesis no convencional modular en titanio expandibles de fémur, tibia yhúmero con reemplazos articulares total o parciales.
270 | 1 | hasta | 1 | unidad | SUSTITUTO ÓSEOSolido, en bloques.
271 | 1 | hasta | 21 | unidad | SUSTITUTO ÓSEOgranulado . Origen nacional.
272 | 1 | hasta | 24 | unidad | DOSIS DE CEMENTOsusti óseo con o sin hidroxiapatita . Nacional
273 | 1 | hasta | 4 | unidad | DOSIS DE SUSTITUTO ÓSEOcompuesto por sistema de extracción de medula ósea con jeringa prellenada contetrafosfato calcico
274 | 1 | hasta | 6 | unidad | Artroscopiamini arpon de titanio 1,9 mm. con sutura de alta resistencia. origen nacional.
275 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍAArpón tipo todo sutura de ultraresistencia.expansible de 1.6 y 2.9 impactado con hexágono embutido con instrumental decolocación, reparo de tejido de cinco ángulos, quinto dedo y corta sutura dealta resistencia. Origen nacional.
276 | 1 | hasta | 1 | unidad | ARPON DE TITANIOCon ojal y bloqueo cortical. Origen Nacional de 3 y 5 mm.
277 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍAArpón de titanio de hexágono embutido para fijación cortical con anclaje óseocon doble sutura de ultraresistencia de 3.5 y 5.0 impactado con instrumental.Origen Nacional.
278 | 1 | hasta | 8 | unidad | ARTROSCOPÍASistema de sutura meniscal adentro-afuera y afuera-adentro con agujasdescartables y suturas no absorbibles 2.0. Origen nacional.
279 | 1 | hasta | 1 | unidad | ARTROSCOPÍASistema de reparación meniscal de adentro-afuera con 6 cánulas embudo deangulación variable der/izq con orificios de drenaje y agujas y agujas flexiblesde nitinol con ojal para lesiones del cuerno porterior y raiz meniscal.
280 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍASistema de reparación meniscal todo-adentro de tres a siete disparos continuoscon dispositivos de peek con aguja curva y protector para lesiones complejasmeniscales, raiz y rampa menical.
281 | 1 | hasta | 3 | unidad | SET DE MICRO FRACTURASOrigen Nacional.
282 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍASet de transporte osteocondral en bloque con cincel tubular y/o set demicrofracturas con sistema multitip punzones de 0 a 90 grados y marca deseguridad con profundidad de 3mm. Origen nacional.
283 | 1 | hasta | 10 | unidad | Artroscopiaartroscopia - tornillos de interferencia para plastica de lca con set de medidase instrumental apréstamo. origen nacional.Guía femoral anatómica tipo canasta flexible.
284 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍASet de tornillos interferenciales de titanio con medida de 5 a 12 mm de diámetropor 20 a 30 mm de largo con mechas de igual diámetro, guía femoral anatómicatipo canasta u ojo de buey. Origen nacional.
285 | 1 | hasta | 8 | unidad | Artroscopiaarpones de titanio de 3 mm y 5 mm sin ojal con set de medidas e instrumental apréstamo. origennacional.
286 | 1 | hasta | 1 | unidad | PUNTA DE SHAVERDe origen importadoCon longitudes entre 13 y 19 cm para shaver con velocidad entre 2000 y 6000 rpmy 12000 rpm de doble propósito.
287 | 1 | hasta | 16 | unidad | PUNTA DE SHAVERBurr Full Radius
288 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍAMotor canulado autorizado y diseñado para uso quirúrgico, resistente a loslíquidos con gatillo con velocidad de 400 niveles y libre de generación demetalosis y detritus metálicos y óxido.
289 | 1 | hasta | 16 | unidad | ARTROSCOPÍASistema de fijación transversal de peek y/o transfixiante doble de peek con setparaplástica de lca, con tornillo distal de peek. Origen nacional.
290 | 1 | hasta | 16 | unidad | SET DE TORNILLOSSET DE TORNILLOSARTROSCOPIA. Set de tornillos interferenciales biocompuestos (TCP-PLA) conmedidas de 5 a 12 mm con sistema de guía y mechas flexibles, guía femoralanatómica tipo canasta u ojo de buey, sistema de guía cuatro en uno pararevisiones de cruzado anterior con isquiotibiales en pacientes menores de 16años.
291 | 1 | hasta | 16 | unidad | SISTEMA DE FIJACION CORTICAL Y TORNILLO DISTALbiocompuesto (TCP-PLA) medidas de 5 a 12mm con sistema de guia y mechasflexibles, guia femoral anatomica tipo canasta u ojo de buey, sistema de cuatroen uno para reviciones de cruzado anterior con isquiotibiles en pacientesmenores de 16 años.
292 | 1 | hasta | 16 | unidad | Artroscopiasistema de fijacion transversal en titanio para plastica de lca, con tornillodistal de peek. origennacional.
293 | 1 | hasta | 16 | unidad | Artroscopiasistema de fijacion transversal tornillo transversal en titanio para lca contornillo distal en titanio.origen nacional.
294 | 1 | hasta | 1 | unidad | ARTROSCOPÍASet de tornillos interferenciales de peek y baby peek de 5 a 12 mm por 20 a 30mm. Origen nacional.
295 | 1 | hasta | 8 | unidad | Artroscopiagrapa iql de titanio con set de medidas. origen nacional.
296 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍACánula retráctil ajustable y flexible.Traslúcida con obturador desechable y doble entrada desde 5 mm de diámetro a 95mm de largo para cirugía de reparación de rampa meniscal cirugía de hombro ylesiones del LCP.
297 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE SUTURAcon pistola todo adentro de 2 puntos en Peek.
298 | 1 | hasta | 1 | unidad | ARTROSCOPÍAPunta de radiofrecuencia bipolar con parche de electrodos dispersivos paracirugía de hombro y patología sinovial.
299 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET DE TORNILLA INTERFERENCIALES DE PEEKOrigen Nacional, Con medidas de 5 a 12 mm para reconstrucción ligamento patelofemoral, ligamento colateral medial y complejo pos lateral.
300 | 1 | hasta | 1 | unidad | TORNILLO DE BIOTENODESIS DE PEEKOrigen nacional.
301 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍAArpón para biotenodeis de peek de 5.5 y 6.5. Origen Nacional.
302 | 1 | hasta | 1 | unidad | ARPON DE PEEK SIN NUDOOrigen nacional y/o arpon de peek con aguja origen nacional de 2,9 y 5.5 parareparacion de mangito rotador y ligamento patero femoral.
303 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARTROSCOPÍADispositivo de peek para tenodesis de doble expansión de 3 a 5 mm cargado condoble sutura alta resistencia.
304 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FIJACION CORTICAL EN TITANIOcon cuatro suturas de alta resistencia con medidas de 15 a 50 mm sistema cuatroen uno, boton fijo, boton regulable inferior, boton regulable con traccionsuperior y boton para tecnica con HTH, guia femoral anatomica tipo canasta u ojode buey con tornillo interferenciales de peel y bay peek de 5 a 12 por 20 a 30mm Origen Nacional
305 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓNcortical en titanio con y sin sistema reajustable, con tornillo interferencialdistal en peek de origen nacional, con guía femoral anatómica tipo canastaflexible para reconstrucción con técnica transportal anatómica de ligamentocruzado anterior y posterior, revisiones, lesiones multiligamentarias ypacientes esqueléticamente inmaduros. Origen nacional.
306 | 1 | hasta | 3 | unidad | ARPON BIOCOMPUESTOArpon biocompuesto de 2,1 y 2.6 precargado con doble sutura de ultrarresistencia2.0 con sistema de insercion curvo , pinzas penetrator de 5 angulos variables ypasador y recuperador de suturas con variantes de 7 puntas intercambiables ynitinol incorporado
307 | 1 | hasta | 3 | unidad | ARPON BIOCOMPUESTOde 4.5 precargado con triple sutura de ultrarresistencia 2.0 con sistema deinsercion curvo, pinzas penetrator de 5 angulos variables y pasador yrecuperador de suturas con variantes de 7 puntas intercambiables y nitinolincorporado
308 | 1 | hasta | 8 | unidad | Artroscopiaarpon de 3,0 y 5,0 mm de titanio rosca total con interface y sutura-sutura.origen nacional
309 | 1 | hasta | 8 | unidad | Artroscopiasistema de reparacion en doble hilera del manguito rotador para miembro superior
310 | 1 | hasta | 1 | unidad | TUBULADURA DESCARTABLEpara bomba de infusion continua 24K y 10K
311 | 1 | hasta | 6 | unidad | Pierna, Tobillo y Pieset de extraccion de tornillos dificultosos, de 1,5 , 2,5, 3,5, y 4,5 mm contrepanos ad hoc con mangoy guia en 3,5 y 4,5, extractores conicos exagonales yextractores de rosca externa de 3,5 y 4,5 mm.pinza universal. mechas de 6 y 8mm. origen naciona
312 | 1 | hasta | 8 | unidad | Pierna, Tobillo y Pietornillos canulados doble rosca 6 mm de diametro
313 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA ENDOBUTTONcon tornillo ha biocompuesto con doble loop regulable con sistema de rescate.Importado.
314 | 1 | hasta | 1 | unidad | Pierna, Tobillo y Pieplacas bloqueadas escalonadas para osteoteomia de calcaneo de 3,5mm.
315 | 1 | hasta | 1 | unidad | Pierna, Tobillo y Pieplacas bloqueadas para antepie para artrodesis metatarso falangica
316 | 1 | hasta | 1 | unidad | Pierna, Tobillo y Pieplaca bloqueada con espaciador para ante pie y para alargamiento de columnaexterna decalcaneode 3,5mm.
317 | 1 | hasta | 1 | unidad | Pierna, Tobillo y Piesistema cirugia percutanea con fresas, instrumentos de mano y set de anestesia
318 | 1 | hasta | 1 | unidad | AGUJAS DE KIRSCHNER DE 1,25 MMAgujas de Kirschner de 1,25 mm
319 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVOtipo Steinmann de 3mm x 150mm,200mm y250mm
320 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO CANULADOpara artrodesis titbio talo calcanea, de colocación retrógrada, de titanio,bloqueado próximal y distal, estático y dinámico, compresión dinámica, consistema de compresión intraoperatoria.
321 | 1 | hasta | 1 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓNinterna con endoclips de titanio, para artrodesis interfalángicas
322 | 1 | hasta | 1 | unidad | CAGE DE PEEK DE SECCIÓN TRINGULARancho máximo de 6 y 8 mm, con instrumental de colocación y probadores
323 | 1 | hasta | 1 | unidad | TORNILLO SUBTALAR DE TITANIOpeek para artrorrisis, todas las medidas, y probadores
324 | 1 | hasta | 6 | unidad | SET DE OSTEOSÍNTESIS DE 3,5 DE TITANIOcon placas rectas, 1/3 de tubo, bloqueadas, bajo perfil, trazables, todas lasmedidas, tornillera bloqueada y no bloqueada completa, set de colocación.
325 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTALEn titanio, bloqueada.De 3,5 proximal. 2,7 mm distal, en titanio, bloqueadas, de bajo perfil,orificios aptos para pasaje de suturas sindesmales y acople de botones.Tornillera bloqueada y no bloqueada completa, instrumental de colocación.
326 | 1 | hasta | 6 | unidad | SISTEMA DE REPARACIÓNcon endo botones de titanio, bajo perfil, sutura doble de alta resistencia,hebra múltiple, sin nudo, con botón para encastre en orificio de placaSistema de reparación sindesmal.
327 | 1 | hasta | 6 | unidad | SISTEMA PARA ARTROPLASTÍA SINDEMALcon dos botones de colocación divergente o poliaxial, placa para amarreperóneo. Suturas de alta resistencia
328 | 1 | hasta | 6 | unidad | ARPONES PEEKde 2,7 y 3,5 mm con doble sutura de alta resistencia.
329 | 1 | hasta | 6 | unidad | ARPONES DE TITANIOde 2,5 y 3,5 mm con doble sutura de alta resistencia
330 | 1 | hasta | 6 | unidad | PLACA ANATÓMICA PARA MALÉOLO POSTERIOREn titanio bloqueadaSet de placas anatómicas, bloqueadas de titanio de 3,5 mm para maléolo posterioren L y en T.
331 | 1 | hasta | 6 | unidad | PLACAS ANATÓMICAS PARA CALCÁNEOde titanio, de 3,5mm bajo perfil, bloqueada, mínimo en tres medidas, derechas eizquierdas. Instrumentos de colocación con manija de reducción , clamps,palancas, y dos motores quirúrgicos inalámbricos, con cabezales de acople rápidoy cabezal específico con dispositivo de control manual para colocación de kwires
332 | 1 | hasta | 6 | unidad | PLACAS DE 3,5 MM PARA CALCÁNEOpara osteosíntesis por vía seno del tarso. Todas las medidas
333 | 1 | hasta | 10 | unidad | SUSTITUTO ÓSEA ESTRUCTURADOEn bloques macisos de 5x5x20 mm, 10x10x10Y otras medidas.
334 | 1 | hasta | 10 | unidad | SUSTITUTO ÓSEOen pasta con set de colocación percutánea/ miniinvasiva
335 | 1 | hasta | 10 | unidad | SET DE PLACAS ANATÓMICASpara osteosíntesis/ artrodesisarticulación de lisfranc, bloqueado, titanio conplacas restas, poligonales y en “h”, de 2,5, 3,7mm
336 | 1 | hasta | 10 | unidad | SISTEMA DE SUTURA DRESDENcon suturas de alta resistencia y guías específicas, pasasuturas, a parareparación miniinvasiva de tendón de Aquiles
337 | 1 | hasta | 10 | unidad | SISTEMA DE REPARACIÓNpercutánea de Aquiles para triple sutuar de alta resistencia
338 | 1 | hasta | 10 | unidad | SET DE TORNILLOSSET DE TORNILLOSCanulados doble rosca de compresión de 2,7 / 3,5 mm de titanio, autorroscantes,tipo Herbert y tipo Barouk. Pierna, tobillo y pie.
339 | 1 | hasta | 10 | unidad | SISTEMA PARA CIRUGÍApercutánea de antepié, con motor de uso exclusivamente quirúrgico, de altotorque y bajas revoluciones. Con control de velocidad. Fresas de corte y burrdescartables , raspas y bisturí MIS, con hoja descartable
340 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET DE TORNILLOSSET DE TORNILLOScónicos compresivos de 2,8 mm de titanio. Pierna, tobillo y pie.
341 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET DE TORNILLOScónicos compresivos de 3,5mm
342 | 1 | hasta | 1 | unidad | SET DE TORNILLOSSET DE TORNILLOSDescablezables de titanio, autorroscantes, autoperforantes, colocación conmotor. Con 4 tornillos como mínimo de todas las medidas de 10mm en adelante.Pierna, tobillo y pie.
343 | 1 | hasta | 2 | unidad | TORNILLOS DE PEEKde 5,5 y 6,5 para tenodesis
344 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE REPARACIÓNtendinosa y/o ligamentaria, con arpones múltiples de titanio, con suturas dealta resistencia o cintas de alta resistencia, tipo brace interno. Conconfiguración para reconstrucciones del complejo ligamentario deltoideo yligamento calcáneo escafoideo
345 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA SUTURAde 2,7 con mini endo botón
346 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNAtutor tubular tipo AO de acero
347 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA PARA TRANSPORTEosteocondral con intrumental de toma de injerto y probadores de 5 a 12 mm
348 | 1 | hasta | 2 | unidad | PLACA PARA HUMEROPROXIMALPlaca anatómica para húmero proximal y artrodesis tibio talo calcánea, detitanio bloqueada con angulación de 10 a 15 grados.
349 | 1 | hasta | 2 | unidad | ARPÓN DE PEEK ROSCADOsin nudo de 2,5 y 3,5mm
350 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE PLACASanatómicas de bajo perfil, para fijación de columna medial, bloqueado entitanio. Orificios poliaxiales, fijaciones en M1, C1, escafoides y astrágalo
351 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA PARA ARTRODESISDE HALLUX CON FRESAS CONCAVO CONVEXAS.
352 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE GRAPAScompresivas para pie Charlotte.
353 | 1 | hasta | 2 | unidad | SISTEMA DE PLACAScompresivas Claw Plate para pie.
354 | 1 | hasta | 2 | unidad | PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE TOBILLOcementada, inserto tibial de bajo perfil, de titanio.
355 | 1 | hasta | 2 | unidad | TORNILLO DE INTERFERENCIAde bajo perfil para biontenodesis RC PEEK
356 | 1 | hasta | 2 | unidad | TORNILLOS CANULADOSde titanio de 6,0; 7,0 y 8,0; mm x150mm rosca completa
357 | 1 | hasta | 2 | unidad | GRAPAS DE 10MM DE TITANIOGrapas de 10mm de titanio, bajo perfil, planas
358 | 1 | hasta | 2 | unidad | TORNILLOS CANULADOS DE TITANIOde 3,8 mm/4,5, autorroscantes, autoperforantes, colocación con motor. Roscaparcial y total
359 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de clavos elasticos endomedulares de titanio. diametro de 1,5 mm hasta 4 mm,longitud 300 mmhasta 440 mm. con capsula para cierre e instrumentalcompleto paracolocacion y extraccion.
360 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilplaca de compresion bloqueada lcp 3,5 mm recta, combi-hole, 4-12 orificios,longitud 59-163 mm.con instrumental completo de colocacion.
361 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilplaca de reconstruccion bloqueada lcp 3,5 mm recta, combi-hole, 5 - 22orificios, longitud 70 - 315mm. con instrumental completo de colocacion.
362 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilplaca de compresion bloqueada lc - dcp 3,5 mm, combi - hole, 2 - 12 orificios,longitud 25 - 155 mm.con instrumental completo de colocacion.
363 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilplaca de compresion bloqueada lc - dcp 3,5 mm recta, 5 - 22 orificios, longitud58 - 262 mm. coninstrumental completo de colocacion.
364 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos de corticales hexagonales. diametro de 3,5 mm (10 - 60 mm delongitud,autorroscantes.
365 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilplaca lcp 4,5 / 50 mm estrecha, combi - hole, 2 - 24 orificios, longitud 44 -440 mm. con instrumentalcompleto de colocacion.
366 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA LPFBloqueada de 3,5 y 4,5 mm para fémur proximal con tornillos canuladosproximales-Varizante 90°-120° y Valguizante 130-150° c OFFSET 6-12mm
367 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA LCBClavo Placa canulado de 3,5 y 4,5mm con lamina canulada en T de 25-60mm-Angulos80-90-115-130° para fémur proximal con tornillos Bloq y no bloqueados.
368 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACAS CONDILEASde 95°-130° 156mm de longitud, 40 - 80mm de longitud de lamina y 5-9 orificios.
369 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACAS DE CADERA LCP PEDIATRICAS3,5mm(100º, 110º, 120º Y 150º), 60 - 75mm longitud y 18,5mm de ancho y5,0mm(100º, 110º, 120º Y 150º), 75 - 90mm longitud y 22,5mm de ancho.
370 | 1 | hasta | 1 | unidad | CLAVO FEMORAL ENDOMEDULARanatomico de 7-10mm diametro con multiples opciones de bloqueo proximal ydistal-PEDINAIL
371 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilplaca lc - dcp 4,5 mm estrecha, combi - hole, 2 - 16 orificios, longitud 34 -286 mm. con instrumentalcompleto de colocacion.
372 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilplaca lcp 4,5 / 50 mm ancha, combi - hole, 6 - 24 orificios, longitud 116 - 440mm. con instrumentalcompleto de colocacion.
373 | 1 | hasta | 1 | unidad | PLACA LC - DCP 4,5 MM ANCHA,COMBI - HOLE, 6 - 18 ORIFICIOS, LONGITUD 106 - 322 MM. CON INSTRUMENTAL COMPLETODE COLOCACION
374 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos de cortical hexagonales. diametro de 4,5 mm, longitud de 14 -140 mm,autorroscantes. con instrumental de colocacion.
375 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos canulados. diametro de 3,0 mm autoperforantes de rosca corta (8- 50 mm delongitud) y autoperforantes rosca larga (8 - 50 mm de longitud) coninstrumental de colocacion.
376 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos canulados. diametro de 3,5 mm autoperforantes de rosca corta(10 - 50 mm delongitud) y autoperforantes rosca hasta la cabeza (10 - 50 mm delongitud) con instrumental decolocacion.
377 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos canulados. diametro de 4,0 mm autoperforantes de rosca corta(10 - 72 mm delongitud) y autoperforantes rosca larga (10 - 72 mm de longitud)con instrumental de colocacion.
378 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos canulados . diametro de 4,5 mm autoperforantes de rosca corta(20 - 80 mm delongitud) y autoperforantes rosca hasta la cabeza (20 -80 mm delongitud) con instrumental decolocacion.
379 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos canulados. diametro de 6,5 mm autoperforantes de rosca corta(20 - 150 mm delongitud), autoperforantes rosca larga (20 - 150 mm de longitud)y autoperforantes rosca hasta lacabeza (20 - 150 mm de longitud) coninstrumental de colocacio
380 | 1 | hasta | 1 | unidad | Ortopedia Infantilset de tornillos canulados. diametro de 7,0 mm autoperforantes de rosca corta(20 - 130 mm delongitud), autoperforantes rosca larga (20 - 130 mm de longitud)y autoperforantes rosca hasta lacabeza (20 - 130 mm de longitud) coninstrumental de colocacio
381 | 1 | hasta | 6 | unidad | Ortopedia Infantilset de agujas de kirschner con punta de trocar. diametro de 0,6 - 3,0 mm, 70 -400 mm de longitud.
382 | 1 | hasta | 6 | unidad | Ortopedia Infantilset de agujas de kirschner con punta roscada. diametro de 0,8 - 3,0 mm, 70 - 200mm de longitud.
383 | 1 | hasta | 6 | unidad | Ortopedia Infantilset de agujas de kirschner con doble punta. diametro de 0,6 - 3,0 mm, 70 - 150mm de longitud.
384 | 1 | hasta | 6 | unidad | Ortopedia Infantilset de agujas de kirschner con punta de trocar. diametro de 2,0 mm, 280 mm delongitud.
385 | 1 | hasta | 6 | unidad | Ortopedia Infantiltornillos de cortical, autorroscante. diametro de 3,5 mm (14 - 30 mm delongitud) y 4,5 mm (16 - 32mm de longitud).
386 | 1 | hasta | 6 | unidad | Ortopedia Infantiltornillo cortical autorroscante de 3,5 y 4,5 mm diametro de 14 a 32 mm delongitud
387 | 1 | hasta | 10 | unidad | PROTESIS SISTEMA ENDOPRÓTESISSubastragalina-canulados de titanio-pie plano pediatrico-6-12mm-MBA.
388 | 1 | hasta | 3 | unidad | SET TORNILLOS CANULADOSpara seno del tarso-subtalar-2mm diametro x 25-35mm longitud-Calcaneo Stop-EasyScrew
389 | 1 | hasta | 10 | unidad | Ortopedia Infantilplaca en 8 de titanio bloqueadas
390 | 1 | hasta | 2 | unidad | SET DE PLACASen 8 Bloqueadas de titanio abisagradas y en H- para epifisiodesis
391 | 1 | hasta | 2 | unidad | GRAPAS DE TITANIOpara epifisiodesis-compresion dinamica-10-15-20MM-Varias medidas
392 | 1 | hasta | 2 | unidad | TUTOR EXTERNOpara compresion y distraccion-crecimiento guiado-cabezal multidireccional-TipoORTHOFIX.
393 | 1 | hasta | 2 | unidad | TUTOR EXTERNOpara compresion y distraccion-crecimiento guiado-Minirail-pequeños huesos
394 | 1 | hasta | 1 | unidad | TUTOR EXTERNOAros-Semiaros-Multiaxial-compresion y distraccion Dinamica-Tipo Ilizarov-SistemaTRUELOK - ORTHOFIX
395 | 1 | hasta | 5 | unidad | TUTOR EXTERNOAros y Semiaros Multiaxial HEXAPODO - corrector deformidad-TL(SIMIL SPATIALFRAME)-ORTHOFIX-IMPORTADO
396 | 1 | hasta | 1 | unidad | SILLA DE RUEDASAutopropulsadas y de traslado.
397 | 1 | hasta | 5 | unidad | COLCHON ANTIESCARATIPO CONVENCIONAL - MEDIDA 190 X 90 X 13
398 | 1 | hasta | 2 | unidad | MULETAMATERIAL ALUMINIO - ALTURA STANDAR - REGULABLE SI
399 | 1 | hasta | 3 | unidad | VALVA TIPO DAFOEn todas sus medidas para miembro superior e inferior.
400 | 1 | hasta | 2 | unidad | SILLA DE BAÑO.Silla de baño.
Total..
TOTAL DE LA OFERTA (En letras) : |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE